## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Косково | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 0.169 | 0.18 | 0.182 | 0.165 | 0.181 | 0.166 | 0.172 | 0.154 | 0.153 | 0.165 | 0.169 | 0.16 | 0.163 | 0.146 | 0.159 | 0.165 | 0.179 | 0.191 | 0.172 | 0.189 | 0.21 | 0.199 | 0.189 | 0.174 | 4.152
| 0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково Т 1 ап RS | 83.4 | 89.4 | 92 | 93 | 107.4 | 113.4 | 109.4 | 107 | 110.4 | 116.4 | 109.4 | 115.6 | 102.2 | 108.2 | 111.2 | 105.4 | 106.8 | 109.2 | 113 | 101.4 | 101.8 | 92.4 | 88.2 | 91.8 | 2478.4
| 10 Косково Т 2 ап RS | 85.2 | 90.8 | 97 | 100 | 92.8 | 104.4 | 100.6 | 106.2 | 160.4 | 213.2 | 177.2 | 195.6 | 108 | 177 | 194.2 | 175.4 | 146.8 | 131.4 | 128.8 | 114.6 | 106.2 | 97 | 96 | 96 | 3094.8
| 10 Косково-Буртаново ао RS | 30.2 | 31 | 32.2 | 32.4 | 43 | 45.4 | 43.8 | 42.8 | 44.2 | 41.8 | 36.4 | 41.4 | 37.4 | 36.4 | 43.6 | 44.8 | 40.4 | 42.2 | 41.8 | 35.2 | 33.2 | 31 | 30.6 | 32 | 913.2
| 10 Косково-Буртаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Кобыльск ао RS | 23.6 | 24.2 | 25.8 | 26.2 | 25.3 | 25.3 | 24.4 | 22.4 | 35.6 | 37.2 | 34.1 | 37.2 | 27.4 | 36.2 | 41.1 | 39.4 | 32 | 28.3 | 25.6 | 27.2 | 26.1 | 24.9 | 23.7 | 26.3 | 699.5
| 10 Косково-Кобыльск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Малиновица ао RS | 53.3 | 58.5 | 59.8 | 60.6 | 64.5 | 68.1 | 65.7 | 64.3 | 66.1 | 74.5 | 73.1 | 74.2 | 64.9 | 71.9 | 67.5 | 60.8 | 66.5 | 67 | 71.4 | 66.1 | 68.8 | 61.5 | 57.7 | 59.9 | 1566.7
| 10 Косково-Плосково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Косково-Плотниха ао RS | 25.6 | 26.5 | 28.6 | 28.2 | 27.1 | 28.8 | 26.8 | 25.9 | 26.5 | 26.3 | 28.5 | 30.8 | 26.9 | 24.8 | 28.4 | 28 | 32.9 | 31.9 | 31.1 | 32.9 | 31.9 | 28.6 | 27.4 | 29.6 | 684
| 10 Косково-Сигово ао RS | 36 | 40.2 | 42.6 | 45.6 | 40.6 | 50 | 49.6 | 58 | 98.6 | 150.2 | 115.4 | 128.2 | 53.8 | 116.6 | 125.4 | 108.4 | 82.6 | 71.4 | 72.8 | 55 | 48.6 | 44 | 45 | 40.2 | 1718.8
| Сумма | 337.469 | 360.78 | 378.182 | 386.165 | 400.881 | 435.566 | 420.472 | 426.754 | 541.953 | 659.765 | 574.269 | 623.16 | 420.763 | 571.246 | 611.559 | 562.365 | 508.179 | 481.591 | 484.672 | 432.589 | 416.81 | 379.599 | 368.789 | 375.974 | 11159.552
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Косково
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Косково |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч