## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 261093.93 | 261096.45 | 1 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 144300.922 | 144337.47 | 1 | 36.548 | 36.548 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Байкалово ао RS | 2521.6136 | 2522.7214 | 1000 | 1107.8 | 1107.8 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Байкалово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Правда ао RS | 3264.2078 | 3265.4242 | 1000 | 1216.4 | 1216.4 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Раменье ао RS | 650.5872 | 650.8746 | 1000 | 287.4 | 287.4 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Рудниково ао RS | 4188.3534 | 4189.8233 | 2000 | 2939.8 | 2939.8 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Шестаково ао RS | 1303.7726 | 1304.2187 | 2000 | 892.2 | 892.2 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Ширяево ао RS | 816.3079 | 816.6637 | 1000 | 355.8 | 355.8 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Ширяево ап RS | 0.0001 | 0.0001 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т1 ап RS | 3327.4969 | 3328.6966 | 3000 | 3599.1 | 3599.1 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т2 ап RS | 2801.9109 | 2802.985 | 3000 | 3222.3 | 3222.3 | 0 | 0
|  |  |  | 13659.868 | 13659.868 | 0