## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Н.Енангск | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0.106 | 0.108 | 0.106 | 0.107 | 0.105 | 0.109 | 0.105 | 0.104 | 0.097 | 0.095 | 0.1 | 0.107 | 0.102 | 0.099 | 0.107 | 0.11 | 0.107 | 0.102 | 0.11 | 0.111 | 0.106 | 0.104 | 0.106 | 0.107 | 2.52
| 0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 1.386 | 1.404 | 1.428 | 1.427 | 1.416 | 1.412 | 1.391 | 1.493 | 1.786 | 1.937 | 1.737 | 1.812 | 1.519 | 1.503 | 1.553 | 1.701 | 1.727 | 1.453 | 1.392 | 1.407 | 1.414 | 1.408 | 1.408 | 1.434 | 36.548
| 10 Н.Енангск - Байкалово ао RS | 27.1 | 32 | 24.1 | 23.7 | 27 | 30 | 36.4 | 38.3 | 60.6 | 60.2 | 63.7 | 51.6 | 33.4 | 51.2 | 50 | 68.1 | 94.6 | 42.7 | 55.9 | 51.8 | 60.2 | 43.7 | 38.8 | 42.7 | 1107.8
| 10 Н.Енангск - Байкалово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Правда ао RS | 26.1 | 26.4 | 34.9 | 35.2 | 42.2 | 62 | 67.5 | 65 | 64.7 | 49 | 46.9 | 60.2 | 48.8 | 37.7 | 50.6 | 43.9 | 41.8 | 72.8 | 88.9 | 80.3 | 53.3 | 45.9 | 39.1 | 33.2 | 1216.4
| 10 Н.Енангск - Раменье ао RS | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.2 | 5.9 | 8.2 | 11.8 | 17.2 | 17.7 | 16.2 | 7.4 | 16.6 | 18.5 | 14 | 8.1 | 20.3 | 19.4 | 14.9 | 9 | 24.5 | 20.1 | 13.1 | 4.8 | 287.4
| 10 Н.Енангск - Рудниково ао RS | 65.8 | 66.2 | 67.2 | 64.2 | 61.4 | 87.6 | 109.2 | 160.4 | 204.6 | 197 | 185 | 156.2 | 131.8 | 134.4 | 111.2 | 127.8 | 144.4 | 153 | 135.6 | 148.6 | 131.8 | 119.2 | 95.4 | 81.8 | 2939.8
| 10 Н.Енангск - Шестаково ао RS | 27.2 | 25.8 | 23.8 | 23 | 25.2 | 32.6 | 40.4 | 46.6 | 44.8 | 44.6 | 42.2 | 41.6 | 42.2 | 39.8 | 37.8 | 38.6 | 42 | 38.4 | 40.8 | 45.4 | 46.6 | 38.8 | 33.8 | 30.2 | 892.2
| 10 Н.Енангск - Ширяево ао RS | 11.3 | 10.7 | 11 | 11.4 | 10.3 | 12 | 14 | 18.9 | 17.6 | 14.8 | 15.2 | 15.3 | 17.9 | 16.9 | 15.1 | 16.4 | 14.7 | 16.3 | 18.1 | 19.4 | 18.2 | 15.1 | 13.3 | 11.9 | 355.8
| 10 Н.Енангск - Ширяево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск Т1 ап RS | 81.3 | 81 | 82.8 | 79.8 | 76.5 | 106.2 | 131.7 | 192 | 240.3 | 230.7 | 216.9 | 179.7 | 167.1 | 170.4 | 141 | 153 | 180 | 189.6 | 169.2 | 177.9 | 175.2 | 155.4 | 122.4 | 99 | 3599.1
| 10 Н.Енангск Т2 ап RS | 80.4 | 84.3 | 82.8 | 82.5 | 94.5 | 124.8 | 144.3 | 150.3 | 170.4 | 154.2 | 153 | 153.9 | 124.5 | 129 | 138.6 | 150.9 | 178.5 | 154.5 | 185.4 | 178.2 | 160.5 | 128.4 | 112.2 | 106.2 | 3222.3
| Сумма | 324.592 | 331.612 | 332.034 | 325.334 | 342.821 | 462.621 | 553.196 | 684.897 | 822.083 | 770.232 | 740.937 | 667.819 | 583.921 | 599.502 | 559.96 | 608.611 | 718.134 | 688.255 | 710.302 | 712.118 | 671.82 | 568.112 | 469.614 | 411.341 | 13659.868
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Н.Енангск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Н.Енангск |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч