## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Н.Енангск | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0.113 | 0.114 | 0.119 | 0.117 | 0.126 | 0.118 | 0.12 | 0.111 | 0.106 | 0.109 | 0.113 | 0.121 | 0.112 | 0.109 | 0.124 | 0.119 | 0.117 | 0.108 | 0.117 | 0.12 | 0.121 | 0.117 | 0.12 | 0.128 | 2.799
| 0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 0.253 | 0.266 | 0.273 | 0.271 | 0.276 | 0.27 | 0.272 | 0.386 | 0.595 | 0.596 | 0.604 | 0.565 | 0.378 | 0.384 | 0.382 | 0.463 | 0.594 | 0.31 | 0.262 | 0.271 | 0.281 | 0.261 | 0.263 | 0.287 | 8.763
| 10 Н.Енангск - Байкалово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Байкалово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Правда ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Раменье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Рудниково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Шестаково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск - Ширяево ао RS | 19.3 | 20.1 | 21.4 | 21.4 | 20.7 | 20.7 | 19.6 | 21.7 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 22.6 | 20.4 | 19.3 | 22.4 | 20.2 | 20.1 | 21.1 | 20.9 | 22 | 21.7 | 20.8 | 20.5 | 21.1 | 499.4
| 10 Н.Енангск - Ширяево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск Т1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Енангск Т2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 19.666 | 20.48 | 21.792 | 21.788 | 21.102 | 21.088 | 19.992 | 22.197 | 21.001 | 21.205 | 21.317 | 23.286 | 20.89 | 19.793 | 22.906 | 20.782 | 20.811 | 21.518 | 21.279 | 22.391 | 22.102 | 21.178 | 20.883 | 21.515 | 510.962
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Н.Енангск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Н.Енангск |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч