## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Пыжуг | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS | 6026.242 | 6026.834 | 1 | 0.592 | 0.592 | 0 | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 93.3144 | 94.0117 | 1000 | 697.3 | 697.3 | 0 | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 5.3148 | 5.3148 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 384.5433 | 387.1059 | 1500 | 3843.9 | 3843.9 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ап RS | 0.0288 | 0.0288 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ао RS | 5.2914 | 5.2914 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ап RS | 689.9603 | 695.4794 | 1000 | 5519.1 | 5519.1 | 0 | 0
10 Пыжуг-Слобода ао RS | 152.0844 | 153.0671 | 1000 | 982.7 | 982.7 | 0 | 0
10 Пыжуг-Слобода ап RS | 5.316 | 5.316 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11043.592 | 11043.592 | 0