## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Пыжуг | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.592
| 10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 20.6 | 15.9 | 14.3 | 14.3 | 19.1 | 20.3 | 28.2 | 25.9 | 36.7 | 48.8 | 45.9 | 35.3 | 36.3 | 43.8 | 50.3 | 32.8 | 28 | 25.6 | 28.8 | 28.6 | 27.3 | 25.7 | 25.6 | 19.2 | 697.3
| 10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 133.65 | 130.95 | 122.7 | 128.85 | 130.05 | 132.75 | 141.3 | 141.45 | 158.55 | 214.5 | 229.35 | 215.4 | 125.4 | 203.25 | 203.4 | 223.5 | 198.15 | 143.55 | 190.8 | 172.2 | 133.95 | 129 | 121.65 | 119.55 | 3843.9
| 10 Пыжуг-Лаптюг ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пыжуг-Макарово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пыжуг-Макарово ап RS | 172.4 | 163.8 | 153.9 | 161.8 | 167.3 | 174.5 | 195.4 | 203 | 268.2 | 322.1 | 343.1 | 325.5 | 200.2 | 303.7 | 308.2 | 324.7 | 284 | 209.8 | 260.9 | 241.1 | 204.3 | 195.4 | 177.9 | 157.9 | 5519.1
| 10 Пыжуг-Слобода ао RS | 18.6 | 17.2 | 17.2 | 18.8 | 18.5 | 21.7 | 26 | 35.7 | 73.1 | 59 | 68.2 | 74.9 | 38.6 | 56.9 | 54.7 | 68.8 | 57.9 | 40.7 | 41.5 | 40.6 | 43.1 | 40.8 | 30.8 | 19.4 | 982.7
| 10 Пыжуг-Слобода ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 345.274 | 327.875 | 308.124 | 323.775 | 334.974 | 349.275 | 390.924 | 406.075 | 536.575 | 644.424 | 686.575 | 651.125 | 400.525 | 607.674 | 616.625 | 649.824 | 568.075 | 419.674 | 522.025 | 482.524 | 408.675 | 390.925 | 355.976 | 316.075 | 11043.592
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Пыжуг
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Пыжуг |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч