## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| РП 10 кВ Пыжуг | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.011
| 10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 30.6 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 33.4 | 29.8 | 30.9 | 24.5 | 43.1 | 74.6 | 67.8 | 49.1 | 65.1 | 60.6 | 68.3 | 40.6 | 32.7 | 30.1 | 25.6 | 26.7 | 29 | 28.6 | 30.2 | 29.6 | 934.5
| 10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 101.7 | 103.65 | 101.25 | 106.2 | 104.7 | 100.2 | 94.8 | 94.2 | 117 | 226.95 | 240.75 | 238.2 | 91.8 | 205.5 | 201 | 224.25 | 206.55 | 123 | 211.65 | 177 | 92.85 | 91.05 | 88.95 | 93.6 | 3436.8
| 10 Пыжуг-Лаптюг ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пыжуг-Макарово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пыжуг-Макарово ап RS | 150.5 | 150.5 | 149.1 | 153 | 157.3 | 149.3 | 143.5 | 137.4 | 210.6 | 340.1 | 354.4 | 340 | 178.5 | 305.5 | 310.1 | 315.8 | 283 | 174.2 | 256.5 | 223.8 | 142 | 139.7 | 138 | 142.8 | 5045.6
| 10 Пыжуг-Слобода ао RS | 17.9 | 18.3 | 20.1 | 19.1 | 19 | 18.9 | 17.4 | 18.6 | 50.1 | 38.6 | 46.1 | 52.3 | 21.4 | 39.2 | 40.5 | 50.9 | 43.5 | 21 | 19.5 | 20.4 | 20 | 19.9 | 18.7 | 19.5 | 670.9
| 10 Пыжуг-Слобода ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 300.7 | 300.851 | 298.051 | 305.9 | 314.401 | 298.2 | 286.601 | 274.7 | 420.8 | 680.251 | 709.05 | 679.6 | 356.801 | 610.8 | 619.901 | 631.55 | 565.751 | 348.3 | 513.251 | 447.9 | 283.85 | 279.251 | 275.85 | 285.501 | 10087.811
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Пыжуг
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Пыжуг |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч