## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сараево ТСН ао RS | 96861.202 | 96873.262 | 1 | 12.06 | 12.06 | 0 | 0
10 Сараево Т 1 ап RS | 1204.0033 | 1205.0234 | 3000 | 3060.3 | 3060.3 | 0 | 0
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 996.8583 | 997.7176 | 1500 | 1288.95 | 1288.95 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ао RS | 6.643 | 6.643 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 42.9509 | 42.9509 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 589.6881 | 589.8728 | 1000 | 184.7 | 184.7 | 0 | 0
10 Сараево-Селиваново ао RS | 1572.6968 | 1574.2649 | 1000 | 1568.1 | 1568.1 | 0 | 0
|  |  |  | 6114.11 | 6114.11 | 0