## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Сараево ТСН ао RS | 3557.574 | 3561.114 | 1 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0
10 Сараево Т 1 ап RS | 1146.8516 | 1148.0075 | 3000 | 3467.7 | 3467.7 | 0 | 0
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 734.9065 | 735.8067 | 1500 | 1350.3 | 1350.3 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ао RS | 1.1837 | 1.1837 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 35.6775 | 35.6775 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 639.7479 | 639.9653 | 1000 | 217.4 | 217.4 | 0 | 0
10 Сараево-Селиваново ао RS | 1729.5926 | 1731.4648 | 1000 | 1872.2 | 1872.2 | 0 | 0
|  |  |  | 6911.14 | 6911.14 | 0