## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сараево | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Сараево ТСН ао RS | 0.466 | 0.475 | 0.482 | 0.482 | 0.48 | 0.483 | 0.474 | 0.466 | 0.466 | 0.76 | 0.498 | 0.697 | 0.614 | 0.455 | 0.477 | 0.466 | 0.481 | 0.476 | 0.475 | 0.478 | 0.482 | 0.474 | 0.47 | 0.483 | 12.06
| 10 Сараево Т 1 ап RS | 56.4 | 54 | 47.7 | 47.7 | 50.7 | 61.8 | 81.3 | 113.4 | 190.2 | 187.8 | 191.4 | 178.2 | 133.8 | 205.5 | 192 | 158.7 | 139.2 | 164.1 | 158.1 | 153 | 126.6 | 139.8 | 131.7 | 97.2 | 3060.3
| 10 Сараево-Артемьевская ао RS | 22.35 | 22.35 | 21.45 | 21.45 | 21.9 | 26.4 | 37.65 | 42.45 | 79.2 | 76.65 | 83.85 | 69.9 | 54 | 94.95 | 92.55 | 77.1 | 57.15 | 60.9 | 60.6 | 59.25 | 57 | 55.05 | 51.9 | 42.9 | 1288.95
| 10 Сараево-Берсенево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сараево-Берсенево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сараево-Исады ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.5 | 30.7 | 12.9 | 12.5 | 23.4 | 20.1 | 18.5 | 18.3 | 17.2 | 13.4 | 11.8 | 184.7
| 10 Сараево-Селиваново ао RS | 33.5 | 31.4 | 26.1 | 26 | 28.4 | 35.1 | 43.3 | 70.9 | 111 | 110.9 | 106 | 107.9 | 79 | 104.3 | 67.5 | 67.6 | 68.6 | 78.4 | 75.9 | 73.8 | 49.8 | 66.2 | 65.2 | 41.3 | 1568.1
| Сумма | 112.716 | 108.225 | 95.732 | 95.632 | 101.48 | 123.783 | 162.724 | 227.216 | 380.866 | 376.11 | 382.148 | 356.697 | 267.414 | 410.705 | 383.227 | 316.766 | 277.931 | 327.276 | 315.175 | 305.028 | 252.182 | 278.724 | 262.67 | 193.683 | 6114.11
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сараево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сараево |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч