## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сараево | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Сараево ТСН ао RS | 0.094 | 0.098 | 0.099 | 0.102 | 0.098 | 0.103 | 0.095 | 0.092 | 0.093 | 0.634 | 0.139 | 0.503 | 0.376 | 0.088 | 0.094 | 0.091 | 0.094 | 0.092 | 0.092 | 0.094 | 0.093 | 0.09 | 0.09 | 0.096 | 3.54
| 10 Сараево Т 1 ап RS | 89.1 | 92.4 | 92.1 | 91.8 | 90.3 | 91.8 | 89.7 | 98.4 | 173.4 | 173.7 | 185.1 | 183.9 | 123.3 | 209.1 | 220.8 | 174.9 | 145.2 | 177.3 | 162.9 | 177 | 149.4 | 166.2 | 167.7 | 142.2 | 3467.7
| 10 Сараево-Артемьевская ао RS | 29.1 | 30.75 | 31.8 | 31.95 | 30.6 | 31.8 | 31.5 | 29.55 | 68.1 | 63.75 | 84.3 | 72.9 | 50.85 | 102.45 | 104.55 | 78.75 | 54.6 | 66.6 | 57.75 | 62.85 | 60.3 | 59.85 | 59.55 | 56.1 | 1350.3
| 10 Сараево-Берсенево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сараево-Берсенево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сараево-Исады ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 33.4 | 12.1 | 10.5 | 23.1 | 23.3 | 22.9 | 22.7 | 21.6 | 21.1 | 22.2 | 217.4
| 10 Сараево-Селиваново ао RS | 59.3 | 60.5 | 59.4 | 59 | 58.5 | 59.1 | 57.2 | 68.2 | 104.5 | 108.7 | 99.7 | 109.7 | 71.4 | 101.3 | 82.3 | 82.7 | 79 | 86.1 | 80.2 | 89.9 | 64.6 | 83.4 | 85.3 | 62.2 | 1872.2
| Сумма | 177.594 | 183.748 | 183.399 | 182.852 | 179.498 | 182.803 | 178.495 | 196.242 | 346.093 | 346.884 | 369.239 | 367.003 | 245.926 | 417.338 | 441.144 | 348.541 | 289.394 | 353.192 | 324.242 | 352.744 | 297.093 | 331.14 | 333.74 | 282.796 | 6911.14
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сараево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сараево |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч