## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Шестаково | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шестаково ТСН 1 ао RS | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.071 | 0.07 | 0.071 | 0.071 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 1.688
| 10 Шестаково-Курденьга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шестаково-Курденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шестаково-Пронино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шестаково-Пронино ап RS | 24.8 | 23.4 | 21.4 | 20.8 | 22.6 | 29.6 | 36.8 | 42.8 | 39.2 | 39.4 | 36.8 | 35.8 | 36.8 | 36 | 33.2 | 33.2 | 35.6 | 33.8 | 36.4 | 39 | 39.8 | 34.4 | 30.4 | 27.4 | 789.4
| 10 Шестаково-Пузово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| 10 Шестаково-Пузово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шестаково-Родина ао RS | 7.92 | 7.72 | 6.88 | 6.8 | 6.96 | 9.72 | 10.44 | 12.52 | 13.04 | 12.6 | 10.4 | 11.36 | 11.16 | 9.28 | 9.92 | 10.48 | 10.88 | 10.8 | 11.68 | 10.92 | 9.08 | 9 | 8.8 | 9.04 | 237.4
| 10 Шестаково-Родина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шестаково-Рябиновщина ао RS | 7 | 7.28 | 6.36 | 6.12 | 7 | 10.92 | 13.84 | 14 | 11.88 | 11.16 | 10.8 | 9.96 | 9.76 | 9.2 | 9.12 | 9.52 | 11.36 | 9.4 | 10 | 15 | 15.96 | 12.64 | 8.88 | 6.88 | 244.04
| 10 Шестаково-Рябиновщина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шестаково-Усадьба ао RS | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 8 | 8.4 | 11.8 | 15.4 | 13.8 | 15 | 15 | 14 | 15.4 | 16.8 | 13.6 | 12.6 | 12.8 | 13 | 14 | 12.6 | 14.2 | 12 | 11.6 | 10.4 | 292.2
| 10 Шестаково-Усадьба ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 49.19 | 46.07 | 42.311 | 40.991 | 44.63 | 58.711 | 72.951 | 84.79 | 77.99 | 78.23 | 73.07 | 71.191 | 73.19 | 71.35 | 65.91 | 65.87 | 70.71 | 67.071 | 72.15 | 77.59 | 79.111 | 68.11 | 59.75 | 53.991 | 1564.928
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Шестаково
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Шестаково |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч