## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Шонга | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Шонга ТСН 1 ао RS | 9167.157 | 9167.863 | 1 | 0.706 | 0.706 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ао RS | 0.3001 | 0.3001 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ап RS | 4.0318 | 4.0318 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ао RS | 70.1664 | 70.1664 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ап RS | 0.0742 | 0.0742 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ао RS | 125.589 | 126.5596 | 1500 | 1455.9 | 1455.9 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ап RS | 0.0912 | 0.0912 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Котельниково ао RS | 130.9836 | 132.1461 | 1500 | 1743.75 | 1743.75 | 0 | 0
10 Шонга-Котельниково ап RS | 5.3023 | 5.3023 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ао RS | 7.0113 | 7.0113 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ап RS | 217.0081 | 218.0789 | 3000 | 3212.4 | 3212.4 | 0 | 0
10 Шонга-Ташериха ао RS | 0.3723 | 0.3729 | 3000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0
10 Шонга-Ташериха ап RS | 5.3034 | 5.3034 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Шилово ао RS | 120.7595 | 120.7595 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Шилово ап RS | 0.0908 | 0.0908 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6414.556 | 6414.556 | 0