## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Шонга | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шонга ТСН 1 ао RS | 0.023 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.152 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.706
| 10 Шонга-Барболино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шонга-Барболино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шонга-Воронино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шонга-Воронино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шонга-Дружба ао RS | 36.9 | 32.55 | 34.35 | 33.45 | 32.7 | 43.35 | 63 | 84.75 | 87.6 | 83.85 | 80.85 | 79.8 | 75.45 | 68.4 | 64.5 | 58.5 | 60.3 | 59.55 | 77.85 | 79.95 | 71.7 | 54.45 | 49.35 | 42.75 | 1455.9
| 10 Шонга-Дружба ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шонга-Котельниково ао RS | 54 | 82.35 | 15.6 | 14.55 | 85.5 | 73.65 | 18.15 | 66.6 | 106.5 | 90.15 | 102.3 | 128.1 | 56.25 | 113.55 | 145.05 | 62.7 | 91.65 | 55.35 | 20.55 | 85.8 | 81.15 | 60.75 | 55.65 | 77.85 | 1743.75
| 10 Шонга-Котельниково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шонга-Маслово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шонга-Маслово ап RS | 91.5 | 115.8 | 51 | 48.6 | 119.1 | 117.9 | 81.3 | 151.8 | 194.4 | 174.3 | 183.6 | 207.9 | 132 | 182.4 | 210 | 121.5 | 152.1 | 115.2 | 98.7 | 166.5 | 153.6 | 116.1 | 105.6 | 121.5 | 3212.4
| 10 Шонга-Ташериха ао RS | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.8
| 10 Шонга-Ташериха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шонга-Шилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шонга-Шилово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 182.423 | 231.025 | 100.974 | 96.924 | 237.325 | 234.924 | 162.474 | 303.474 | 388.524 | 348.325 | 366.773 | 415.824 | 263.724 | 364.374 | 419.573 | 242.852 | 304.074 | 230.124 | 197.124 | 332.574 | 306.474 | 231.625 | 210.624 | 242.425 | 6414.556
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Шонга
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Шонга |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч