## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Байдарово | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 44234.976 | 44240.7 | 1 | 5.724 | 5.724 | 0 | 0
10 Байдарово Т 1 ап RS | 2656.1078 | 2659.954 | 2000 | 7692.4 | 7692.4 | 0 | 0
10 Байдарово Т 2 ап RS | 1499.4754 | 1499.4754 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 505.9495 | 506.3002 | 1000 | 350.7 | 350.7 | 0 | 0
10 Байдарово-Григорово ао RS | 3972.953 | 3976.8601 | 1000 | 3907.1 | 3907.1 | 0 | 0
10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 1938.6573 | 1940.6304 | 1000 | 1973.1 | 1973.1 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ао RS | 393.2966 | 393.2966 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ап RS | 186.9457 | 186.9457 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Травино ао RS | 1657.0974 | 1658.5514 | 1000 | 1454 | 1454 | 0 | 0
|  |  |  | 15383.024 | 15383.024 | 0