## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Байдарово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 0.221 | 0.597 | 0.227 | 0.223 | 0.219 | 0.217 | 0.221 | 0.217 | 0.211 | 0.214 | 0.218 | 0.218 | 0.223 | 0.263 | 0.218 | 0.218 | 0.222 | 0.22 | 0.221 | 0.223 | 0.225 | 0.224 | 0.228 | 0.236 | 5.724
| 10 Байдарово Т 1 ап RS | 176.8 | 160 | 136.6 | 122.2 | 128.2 | 157.8 | 192.8 | 316.6 | 509 | 529.2 | 504 | 513.8 | 300.8 | 580.6 | 489 | 449.2 | 426.4 | 308 | 284.4 | 337.4 | 336.2 | 275 | 238.2 | 220.2 | 7692.4
| 10 Байдарово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.5 | 12.7 | 13.9 | 23.1 | 26.2 | 19.2 | 23.9 | 14 | 22.6 | 21.3 | 20.7 | 18.4 | 12.9 | 11.6 | 13.9 | 14.1 | 12.1 | 11.9 | 10.4 | 350.7
| 10 Байдарово-Григорово ао RS | 95.3 | 88.2 | 72.1 | 57.3 | 58 | 80 | 88.2 | 176.8 | 258.8 | 241.9 | 268.3 | 227.5 | 121.1 | 280.5 | 229.6 | 239.4 | 235.4 | 189.7 | 162.4 | 193.4 | 185.9 | 134.5 | 111.3 | 111.5 | 3907.1
| 10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 29.2 | 27.3 | 26.7 | 27.8 | 31.2 | 35.8 | 40.1 | 44.6 | 143.1 | 183.2 | 139.9 | 183.6 | 87.4 | 207.7 | 175.1 | 126.9 | 108.9 | 38.2 | 48.3 | 60.2 | 58.2 | 54.5 | 49.9 | 45.3 | 1973.1
| 10 Байдарово-Петряево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Байдарово-Петряево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Байдарово-Травино ао RS | 43.9 | 36.2 | 29.7 | 29.1 | 30.7 | 33.2 | 51.6 | 80.9 | 83.5 | 77.7 | 76.4 | 78.4 | 78 | 69.4 | 62.7 | 61.9 | 63.3 | 67.1 | 61.8 | 69.6 | 77.8 | 73.6 | 64.7 | 52.8 | 1454
| Сумма | 353.321 | 320.297 | 272.927 | 244.423 | 256.319 | 315.517 | 385.621 | 633.017 | 1017.711 | 1058.414 | 1008.018 | 1027.418 | 601.523 | 1161.063 | 977.918 | 898.318 | 852.622 | 616.12 | 568.721 | 674.723 | 672.425 | 549.924 | 476.228 | 440.436 | 15383.024
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Байдарово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Байдарово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч