## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Байдарово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 0.115 | 0.323 | 0.121 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.122 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.123 | 0.124 | 0.117 | 0.197 | 0.124 | 0.125 | 0.124 | 0.121 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.125 | 0.125 | 0.134 | 3.186
| 10 Байдарово Т 1 ап RS | 179.6 | 185.8 | 172.2 | 159.6 | 155 | 154.6 | 150 | 277 | 441.4 | 463.4 | 444.6 | 462.4 | 258.8 | 509.8 | 487.8 | 426.2 | 386.6 | 246.6 | 213.6 | 250.2 | 274.8 | 230.8 | 208.2 | 215.6 | 6954.6
| 10 Байдарово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 12.7 | 12.6 | 12.1 | 12 | 12 | 19.3 | 21.5 | 19.1 | 25.1 | 16.3 | 24.4 | 22.1 | 20.8 | 17.8 | 12.6 | 12 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 12.6 | 13.9 | 374.5
| 10 Байдарово-Григорово ао RS | 83.1 | 86 | 72.2 | 62.7 | 61.7 | 61.3 | 59.2 | 183.4 | 232.8 | 214.9 | 250.6 | 205.7 | 100.9 | 244.9 | 227 | 214.8 | 190.6 | 134.8 | 98.9 | 130 | 153.3 | 111.5 | 88 | 91.3 | 3359.6
| 10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 47.9 | 50.2 | 50.4 | 48.9 | 47 | 46.7 | 45.1 | 48.4 | 154.5 | 192.9 | 141.5 | 196.7 | 102.6 | 210.7 | 203.8 | 155 | 140.1 | 60.7 | 64.2 | 69.4 | 70.5 | 70.1 | 70.9 | 73.7 | 2361.9
| 10 Байдарово-Петряево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Байдарово-Петряево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Байдарово-Травино ао RS | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 36.4 | 35.3 | 36.4 | 35.8 | 35.4 | 35.6 | 35.4 | 35 | 36 | 40.7 | 30.7 | 35.8 | 36.3 | 39.2 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 40.1 | 38.7 | 38.1 | 38 | 891.6
| Сумма | 361.215 | 373.423 | 346.121 | 320.416 | 311.709 | 311.209 | 302.222 | 556.32 | 883.72 | 928.22 | 890.923 | 926.024 | 519.417 | 1020.697 | 976.624 | 853.225 | 774.424 | 494.621 | 428.724 | 501.724 | 550.924 | 462.925 | 417.925 | 432.634 | 13945.386
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Байдарово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Байдарово |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч