## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 180181.13 | 180185.897 | 1 | 4.767 | 4.767 | 0 | 0
10 Демино Т 1 ап RS | 866.2955 | 866.9302 | 3000 | 1904.1 | 1904.1 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 2359.806 | 2361.2023 | 3000 | 4188.9 | 4188.9 | 0 | 0
10 Демино-Борок ао RS | 2160.2029 | 2161.469 | 2000 | 2532.2 | 2532.2 | 0 | 0
10 Демино-Верховино ао RS | 893.516 | 894.1292 | 1000 | 613.2 | 613.2 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао RS | 1028.8705 | 1029.3968 | 2000 | 1052.6 | 1052.6 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап RS | 109.2306 | 109.2306 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 1850.5148 | 1851.7851 | 1000 | 1270.3 | 1270.3 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао RS | 843.0655 | 843.6939 | 1000 | 628.4 | 628.4 | 0 | 0
|  |  |  | 12194.467 | 12194.467 | 0