## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 0.195 | 0.202 | 0.2 | 0.198 | 0.195 | 0.193 | 0.195 | 0.196 | 0.194 | 0.199 | 0.2 | 0.202 | 0.2 | 0.195 | 0.203 | 0.201 | 0.202 | 0.195 | 0.195 | 0.199 | 0.202 | 0.2 | 0.199 | 0.207 | 4.767
| 10 Демино Т 1 ап RS | 42.9 | 42.9 | 41.4 | 37.2 | 41.4 | 45.6 | 61.5 | 95.4 | 144 | 124.8 | 135 | 109.2 | 97.8 | 129.3 | 85.5 | 110.1 | 99.6 | 70.2 | 64.2 | 71.7 | 76.5 | 65.1 | 63.3 | 49.5 | 1904.1
| 10 Демино Т 2 ап RS | 93.9 | 92.4 | 91.5 | 90.9 | 103.2 | 136.5 | 168.6 | 201.9 | 239.1 | 241.5 | 242.7 | 225 | 202.2 | 231 | 222.9 | 214.5 | 210.9 | 208.5 | 196.5 | 192.3 | 181.5 | 162.6 | 130.2 | 108.6 | 4188.9
| 10 Демино-Борок ао RS | 58.8 | 57.6 | 57.6 | 56.6 | 62.8 | 80.4 | 102.8 | 133.8 | 137.6 | 148 | 147.8 | 138.8 | 129 | 115.4 | 120.4 | 108.4 | 123 | 132 | 131 | 124.2 | 116.6 | 102.8 | 81.6 | 65.2 | 2532.2
| 10 Демино-Верховино ао RS | 12 | 11.6 | 12 | 12.4 | 18.6 | 27.8 | 26.7 | 27 | 38 | 37.3 | 36.5 | 34.2 | 29.2 | 29.9 | 29.8 | 35.9 | 31 | 32.7 | 23.4 | 24.8 | 24.4 | 20.7 | 20 | 17.3 | 613.2
| 10 Демино-Полежаево ао RS | 23.4 | 23.6 | 22 | 22.2 | 22 | 28.8 | 39.2 | 41.8 | 63.8 | 56.6 | 58.8 | 52.6 | 44.6 | 86.4 | 72.8 | 71 | 57 | 44.2 | 42.6 | 43.6 | 40.8 | 39.4 | 29 | 26.4 | 1052.6
| 10 Демино-Полежаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Демино-Путилово ао RS | 31.2 | 31.2 | 29.5 | 26.5 | 29.8 | 31.1 | 42.4 | 66.2 | 97.6 | 82.5 | 87.2 | 69.8 | 66.8 | 85.7 | 53.8 | 68.7 | 61 | 40.3 | 43.6 | 47.4 | 52 | 45.9 | 44.4 | 35.7 | 1270.3
| 10 Демино-Серпово ао RS | 11.6 | 11.5 | 11.9 | 10.5 | 11.5 | 14.4 | 18.9 | 28.9 | 46.1 | 41.8 | 47.5 | 39.3 | 30.8 | 43.2 | 31.4 | 41.1 | 38.2 | 29.7 | 20.5 | 24 | 24.3 | 18.9 | 18.8 | 13.6 | 628.4
| Сумма | 273.995 | 271.002 | 266.1 | 256.498 | 289.495 | 364.793 | 460.295 | 595.196 | 766.394 | 732.699 | 755.7 | 669.102 | 600.6 | 721.095 | 616.803 | 649.901 | 620.902 | 557.795 | 521.995 | 528.199 | 516.302 | 455.6 | 387.499 | 316.507 | 12194.467
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Демино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Демино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч