## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Демино Т 1 ап RS | 77.4 | 82.8 | 82.2 | 76.8 | 76.8 | 71.7 | 78.3 | 127.8 | 165.3 | 151.5 | 165.3 | 133.2 | 135.3 | 163.5 | 116.1 | 139.5 | 126.9 | 83.7 | 73.5 | 84.6 | 88.8 | 80.4 | 87 | 81.9 | 2550.3
| 10 Демино Т 2 ап RS | 132.3 | 136.5 | 135.3 | 129.9 | 130.5 | 130.5 | 126 | 136.2 | 168.9 | 167.1 | 178.8 | 177.3 | 156.3 | 189.3 | 189.6 | 191.1 | 173.4 | 139.8 | 132 | 137.1 | 140.4 | 132 | 134.1 | 138.3 | 3602.7
| 10 Демино-Борок ао RS | 59.2 | 60.4 | 60.2 | 58.4 | 57.6 | 56.4 | 56.8 | 61.2 | 69.4 | 75 | 79.2 | 82.4 | 71.6 | 71.2 | 74.8 | 72.6 | 71.8 | 64 | 62.8 | 62.4 | 62.2 | 59.2 | 58.2 | 59.2 | 1566.2
| 10 Демино-Верховино ао RS | 20.6 | 21.6 | 21.6 | 20.6 | 23.2 | 24.8 | 20.4 | 24.4 | 29.5 | 29.2 | 30.2 | 29.2 | 25 | 26.3 | 26.6 | 31.2 | 26.6 | 24.4 | 19.3 | 21.2 | 24.4 | 21.2 | 24.1 | 24.4 | 590
| 10 Демино-Полежаево ао RS | 53.4 | 55.4 | 54.2 | 52 | 50.4 | 49.6 | 49.2 | 51.2 | 70 | 63.2 | 69.2 | 66.2 | 60.2 | 92.8 | 88.6 | 87.6 | 75.4 | 51.8 | 50.2 | 54 | 54.2 | 52.4 | 51.8 | 55.4 | 1458.4
| 10 Демино-Полежаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Демино-Путилово ао RS | 42.6 | 46.7 | 45.8 | 41.7 | 42.4 | 38.2 | 46.3 | 86.8 | 111.7 | 97.3 | 105.9 | 80.3 | 90 | 107.2 | 63.6 | 77.3 | 68.1 | 39.1 | 39.9 | 45 | 47.9 | 43.2 | 46.5 | 45.9 | 1499.4
| 10 Демино-Серпово ао RS | 34.7 | 35.7 | 36.2 | 34.6 | 34.1 | 33 | 32.1 | 41.7 | 54.2 | 54.4 | 60 | 52.7 | 46 | 56.6 | 52.3 | 61.8 | 58.3 | 44.2 | 33.5 | 39.3 | 40.4 | 37.1 | 40.3 | 35.5 | 1048.7
| Сумма | 420.2 | 439.1 | 435.5 | 414 | 415 | 404.2 | 409.1 | 529.3 | 669 | 637.7 | 688.6 | 621.3 | 584.4 | 706.9 | 611.6 | 661.1 | 600.5 | 447 | 411.2 | 443.6 | 458.3 | 425.5 | 442 | 440.6 | 12315.7
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Демино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Демино |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч