## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 122928.638 | 122934.754 | 1 | 6.116 | 6.116 | 0 | 0
10 Завражье Т 1 ап RS | 1319.237 | 1321.0885 | 3000 | 5554.5 | 5554.5 | 0 | 0
10 Завражье Т 2 ап RS | 659.7331 | 660.2583 | 4000 | 2100.8 | 2100.8 | 0 | 0
10 Завражье-Высокая ао RS | 1049.8091 | 1051.2019 | 1000 | 1392.8 | 1392.8 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ао RS | 2114.7439 | 2117.5208 | 2000 | 5553.8 | 5553.8 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ап RS | 14.294 | 14.294 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 720.0955 | 720.7983 | 1000 | 702.8 | 702.8 | 0 | 0
|  |  |  | 15310.816 | 15310.816 | 0