## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Завражье | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 0.314 | 0.147 | 0.146 | 0.146 | 0.145 | 0.145 | 0.146 | 0.147 | 0.146 | 0.147 | 0.148 | 0.148 | 0.222 | 0.356 | 0.361 | 0.362 | 0.364 | 0.362 | 0.359 | 0.361 | 0.363 | 0.361 | 0.362 | 0.358 | 6.116
| 10 Завражье Т 1 ап RS | 109.5 | 111.3 | 105.3 | 105 | 119.1 | 153.6 | 232.2 | 382.8 | 424.5 | 392.1 | 387.6 | 354.3 | 254.1 | 278.1 | 261.9 | 234.6 | 227.4 | 237 | 229.2 | 221.4 | 218.4 | 195.9 | 173.4 | 145.8 | 5554.5
| 10 Завражье Т 2 ап RS | 34.4 | 32.4 | 33.2 | 28.8 | 29.6 | 39.6 | 54 | 78 | 162.4 | 121.6 | 138.8 | 164.8 | 74 | 187.2 | 201.2 | 140.8 | 97.6 | 67.6 | 82.8 | 84.4 | 72.4 | 65.2 | 57.6 | 52.4 | 2100.8
| 10 Завражье-Высокая ао RS | 20.4 | 19.9 | 20.2 | 16.1 | 15.7 | 21 | 26 | 50.1 | 115.1 | 81.8 | 99 | 133 | 40.5 | 121.2 | 142.5 | 76.6 | 62.8 | 40.9 | 54 | 59.1 | 51 | 45 | 42.3 | 38.6 | 1392.8
| 10 Завражье-Ермаково ао RS | 109.4 | 111.4 | 105 | 105 | 118.8 | 153.6 | 232.4 | 382.6 | 424.8 | 392 | 387.2 | 354.6 | 253.8 | 278.2 | 262 | 234.4 | 227.6 | 236.8 | 229.2 | 221.4 | 218.4 | 196.2 | 173.2 | 145.8 | 5553.8
| 10 Завражье-Ермаково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Завражье-Старыгино ао RS | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 13.8 | 18.2 | 27.9 | 27.9 | 46.9 | 39.6 | 39.5 | 31.5 | 33.4 | 65.8 | 58.4 | 63.7 | 34.3 | 26.7 | 28.7 | 25.3 | 21.4 | 19.9 | 15.2 | 13.6 | 702.8
| Сумма | 287.514 | 287.647 | 276.346 | 267.646 | 297.145 | 386.145 | 572.646 | 921.547 | 1173.846 | 1027.247 | 1052.248 | 1038.348 | 656.022 | 930.856 | 926.361 | 750.462 | 650.064 | 609.362 | 624.259 | 611.961 | 581.963 | 522.561 | 462.062 | 396.558 | 15310.816
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Завражье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Завражье |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч