## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Завражье | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 0.019 | 0.016 | 0.023 | 0.021 | 0.02 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.018 | 0.021 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.01 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.406
| 10 Завражье Т 1 ап RS | 117.3 | 122.4 | 120.6 | 114 | 114.3 | 112.8 | 115.2 | 231.3 | 240 | 206.4 | 228.6 | 239.4 | 144.3 | 163.5 | 182.1 | 151.8 | 123.6 | 120.6 | 113.7 | 113.7 | 114.6 | 113.7 | 113.7 | 119.4 | 3537
| 10 Завражье Т 2 ап RS | 39.6 | 40.4 | 39.2 | 35.6 | 33.2 | 33.6 | 33.2 | 50 | 143.2 | 98.4 | 129.2 | 146 | 62.8 | 162.8 | 169.2 | 123.6 | 93.2 | 41.2 | 50 | 52.4 | 51.2 | 47.2 | 49.2 | 52.4 | 1776.8
| 10 Завражье-Высокая ао RS | 21.4 | 22 | 20.9 | 17.9 | 15.6 | 16.9 | 16.7 | 29.7 | 106.3 | 67.6 | 96.2 | 122.1 | 30.7 | 107 | 116 | 66.5 | 64.3 | 23.8 | 32.5 | 35.5 | 33.7 | 30.3 | 32.7 | 34.4 | 1160.7
| 10 Завражье-Ермаково ао RS | 117.6 | 122.4 | 120.8 | 114.2 | 114.6 | 113 | 115.4 | 231.6 | 240.8 | 206.4 | 229.4 | 239.8 | 144.4 | 163.8 | 182.6 | 152 | 124 | 120.6 | 114.2 | 114 | 114.6 | 114 | 113.8 | 119.6 | 3543.6
| 10 Завражье-Ермаково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Завражье-Старыгино ао RS | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 18.1 | 17.7 | 17.1 | 17.3 | 20.8 | 37.7 | 31.8 | 34.1 | 25.1 | 32.5 | 57.1 | 54 | 58.1 | 29.7 | 17.9 | 18.1 | 17.7 | 18.3 | 17.5 | 17 | 18.7 | 632.2
| Сумма | 314.319 | 326.016 | 320.223 | 299.821 | 295.42 | 293.423 | 297.82 | 563.423 | 768.018 | 610.621 | 717.52 | 772.422 | 414.722 | 654.216 | 703.916 | 552.015 | 434.811 | 324.113 | 328.51 | 333.312 | 332.413 | 322.711 | 326.412 | 344.509 | 10650.706
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Завражье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Завражье |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч