## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Зеленцово ТСН ао | 758654.885 | 758678.2338 | 1 | 23.3487 | 23.3487 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 1 ап | 1349.3122 | 1349.3122 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 2 ап | 1437.8994 | 1439.0086 | 6000 | 6655.2 | 6655.2 | 0 | 0
10 Зеленцово-Аргуново ао | 5061.7837 | 5062.4151 | 2000 | 1262.875 | 1262.875 | 0 | 0
10 Зеленцово-Ильинское ао | 1612.5728 | 1613.534 | 3000 | 2883.6 | 2883.6 | 0 | 0
10 Зеленцово-Новый путь ао | 8408.0474 | 8410.1134 | 1000 | 2066 | 2066 | 0 | 0
10 Зеленцово-РТС ао | 5376.207 | 5376.6412 | 1000 | 434.2 | 434.2 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ао | 1429.7184 | 1429.7294 | 66000 | 726 | 726 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап | 1696.9722 | 1698.6342 | 66000 | 109692 | 109692 | 0 | 0
|  |  |  | 123743.2238 | 123743.2238 | 0