## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Зеленцово ТСН ао | 1.0813 | 1.1487 | 1.0575 | 0.9425 | 1.1225 | 0.96 | 0.9125 | 0.59625 | 0.99125 | 0.985 | 0.99 | 0.99375 | 0.7225 | 0.9825 | 0.99125 | 0.9825 | 0.9775 | 0.9875 | 0.98375 | 0.73125 | 0.995 | 1.0388 | 1.1712 | 1.0037 | 23.3488
| 10 Зеленцово Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Зеленцово Т 2 ап | 158.4 | 148.8 | 140.4 | 142.8 | 158.4 | 222 | 283.2 | 315.6 | 414 | 394.8 | 376.8 | 364.8 | 312 | 309.6 | 308.4 | 316.8 | 303.6 | 321.6 | 327.6 | 338.4 | 326.4 | 260.4 | 224.4 | 186 | 6655.2
| 10 Зеленцово-Аргуново ао | 31.75 | 29.125 | 28.5 | 28.375 | 33 | 44.875 | 58.625 | 70.75 | 63.75 | 64.75 | 62.125 | 57.75 | 60.125 | 55 | 59.375 | 61.625 | 62.125 | 66.125 | 68.375 | 66.25 | 61.125 | 50.5 | 42.875 | 36 | 1262.875
| 10 Зеленцово-Ильинское ао | 59.4 | 54.6 | 54.6 | 55.8 | 61.2 | 90.6 | 119.4 | 137.4 | 210 | 195 | 184.2 | 180 | 148.2 | 131.4 | 127.8 | 126.6 | 132.6 | 130.8 | 136.8 | 142.2 | 132.6 | 110.4 | 87.6 | 74.4 | 2883.6
| 10 Зеленцово-Новый путь ао | 54.2 | 52 | 45.2 | 46 | 51.2 | 71.6 | 86.6 | 86.6 | 117.8 | 111.4 | 108.6 | 102.2 | 84.6 | 104.2 | 98 | 110 | 91.4 | 105.6 | 100.8 | 108.4 | 110.2 | 80.2 | 76.4 | 62.8 | 2066
| 10 Зеленцово-РТС ао | 13 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.8 | 14.4 | 18.4 | 19.6 | 23.4 | 22.8 | 20.6 | 24 | 19.6 | 18.2 | 22.8 | 18.6 | 17.4 | 18 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 19.6 | 16.6 | 13.2 | 434.2
| 110 Зеленцово-Рослятино ао | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726
| 110 Зеленцово-Рослятино ап | 910.8 | 1768.8 | 2890.8 | 5227.2 | 7972.8 | 8302.8 | 6692.4 | 6758.4 | 4501.2 | 3445.2 | 3590.4 | 4105.2 | 6362.4 | 5042.4 | 3207.6 | 5359.2 | 4026 | 3894 | 4171.2 | 4936.8 | 6058.8 | 3801.6 | 2877.6 | 3788.4 | 109692
| Сумма | 1954.6312 | 2066.8737 | 3172.9575 | 5513.3175 | 8290.5225 | 8747.235 | 7259.5375 | 7388.9463 | 5331.1412 | 4234.935 | 4343.715 | 4834.9438 | 6987.6475 | 5661.7825 | 3824.9662 | 5993.8075 | 4634.1025 | 4537.1125 | 4827.3587 | 5614.1813 | 6711.32 | 4323.7387 | 3326.6462 | 4161.8038 | 123743.2238
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Зеленцово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Зеленцово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч