## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Зеленцово ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Зеленцово Т 2 ап | 175.2 | 175.2 | 170.4 | 164.4 | 164.4 | 171.6 | 171.6 | 168 | 190.8 | 183.6 | 194.4 | 198 | 182.4 | 208.8 | 202.8 | 208.8 | 180 | 198 | 196.8 | 205.2 | 210 | 183.6 | 184.8 | 184.8 | 4473.6
| 10 Зеленцово-Аргуново ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово-Ильинское ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово-Новый путь ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово-РТС ао | [24 empty] | 0
| 110 Зеленцово-Рослятино ао | 1636.8 | 3036 | 3432 | 5002.8 | 6388.8 | 5517.6 | 4237.2 | 3088.8 | 1782 | 1372.8 | 1214.4 | 792 | 2085.6 | 1518 | 118.8 | 1689.6 | 1174.8 | 1016.4 | 1346.4 | 1122 | 1597.2 | 1518 | 1518 | 2389.2 | 54595.2
| 110 Зеленцово-Рослятино ап | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.8
| Сумма | 2472 | 3211.2 | 3602.4 | 5167.2 | 6553.2 | 5689.2 | 4408.8 | 3256.8 | 1972.8 | 1569.6 | 1408.8 | 1042.8 | 2268 | 1726.8 | 1351.2 | 1898.4 | 1368 | 1214.4 | 1543.2 | 1327.2 | 1807.2 | 1701.6 | 1702.8 | 2574 | 60837.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Зеленцово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Зеленцово |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч