## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивантец | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | 0.19 | 0.199 | 0.195 | 0.191 | 0.194 | 0.191 | 0.19 | 0.193 | 0.194 | 0.19 | 0.196 | 0.2 | 0.203 | 0.191 | 0.2 | 0.198 | 0.177 | 0.176 | 0.174 | 0.175 | 0.18 | 0.176 | 0.181 | 0.185 | 4.539
| 10 Ивантец Т 1 ап RS | 50.4 | 45.2 | 44.4 | 43.2 | 46.4 | 62.4 | 81.2 | 130 | 157.2 | 159.2 | 156.8 | 120.4 | 129.2 | 129.2 | 124.4 | 97.6 | 100 | 98 | 100.4 | 99.6 | 96.4 | 83.2 | 68 | 57.6 | 2280.4
| 10 Ивантец Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 18.9 | 14.8 | 14.5 | 13.4 | 14.5 | 18.2 | 25.7 | 46.1 | 62.3 | 71.5 | 58.6 | 51.6 | 37 | 42.1 | 40.6 | 37.4 | 40.9 | 35.4 | 35.3 | 37.4 | 37 | 31.5 | 26.6 | 23.6 | 834.9
| 10 Ивантец-Молодежный ао RS | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 9 | 13.6 | 15.6 | 41.4 | 42.8 | 32.6 | 43.4 | 16.8 | 47.6 | 39 | 43 | 17.2 | 15.4 | 15.2 | 18.2 | 17.4 | 16.8 | 16.2 | 11.6 | 9.8 | 517.8
| 10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивантец-Прудишная ао RS | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 5 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 75
| 10 Ивантец-Утро ао RS | 20.4 | 19.7 | 18.5 | 19.1 | 20.2 | 26.6 | 34.7 | 38.4 | 48.3 | 51.4 | 50.9 | 49.2 | 41.1 | 44.5 | 37.4 | 39.5 | 40.7 | 43.2 | 42.7 | 41.1 | 38.9 | 32.5 | 27.2 | 22.3 | 848.5
| 10 Ивантец-Утро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 101.39 | 90.499 | 88.795 | 86.791 | 92.794 | 124.791 | 162.39 | 259.493 | 314.694 | 318.49 | 313.096 | 241.1 | 258.203 | 258.291 | 248.9 | 195.098 | 200.077 | 195.876 | 200.674 | 199.075 | 192.58 | 166.376 | 135.881 | 115.785 | 4561.139
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивантец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивантец |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч