## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ивантец | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
| 10 Ивантец Т 1 ап RS | 61.2 | 63.2 | 62.4 | 60.4 | 58.8 | 58.4 | 58 | 86 | 118.8 | 119.2 | 113.6 | 99.6 | 102 | 107.2 | 120.8 | 90.4 | 95.6 | 65.2 | 62 | 64 | 64.8 | 61.2 | 60 | 62 | 1914.8
| 10 Ивантец Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 25.7 | 26.4 | 26.4 | 25.4 | 25.2 | 24.8 | 25.3 | 26.2 | 43 | 52.2 | 39.9 | 49.7 | 30 | 42.3 | 49.8 | 44.5 | 46.5 | 27.1 | 26.3 | 26.8 | 28.2 | 26.6 | 25.9 | 26.1 | 790.3
| 10 Ивантец-Молодежный ао RS | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 34 | 34.2 | 25.2 | 36.8 | 9.4 | 41.4 | 28.4 | 31.6 | 9 | 8.2 | 8.6 | 8 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 8 | 369.4
| 10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивантец-Прудишная ао RS | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 65.4
| 10 Ивантец-Утро ао RS | 24.3 | 25.7 | 24.7 | 24.1 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22.8 | 38.7 | 39.2 | 34 | 37.8 | 27.6 | 33.9 | 36.5 | 33.8 | 38 | 26.4 | 25 | 26 | 25.9 | 23.9 | 23.5 | 25.3 | 686.1
| 10 Ивантец-Утро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 122.4 | 126.201 | 124.6 | 121 | 117.4 | 116.5 | 115.7 | 171.9 | 236.9 | 238 | 226.8 | 199.2 | 204.2 | 214.2 | 241.6 | 180.7 | 191.2 | 130.1 | 123.8 | 127.7 | 129.7 | 122.2 | 119.7 | 124.3 | 3826.001
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивантец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивантец |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч