## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Калинино ТСН 1 ао | 7881.4019 | 7884.1516 | 60 | 164.9812 | 164.9812 | 0 | 0
0,4 Калинино ТСН 2 ао | 4883.2406 | 4883.2406 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Калинино Т 1 ап | 2629.1786 | 2629.9716 | 12000 | 9516 | 9516 | 0 | 0
10 Калинино Т 2 ап | 6751.5534 | 6751.5534 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао | 5231.2586 | 5231.6374 | 4000 | 1515.2 | 1515.2 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 2 ао | 8244.1456 | 8244.608 | 4000 | 1849.6 | 1849.6 | 0 | 0
10 Калинино-Курилово ао | 7714.9334 | 7715.3538 | 4000 | 1681.6 | 1681.6 | 0 | 0
10 Калинино-Нигино ао | 6656.9667 | 6657.3734 | 4000 | 1626.8 | 1626.8 | 0 | 0
10 Калинино-Теребаево ао | 1809.2398 | 1809.4942 | 4000 | 1017.6 | 1017.6 | 0 | 0
10 Калинино-Шатенёво ао | 9221.5872 | 9222.0512 | 4000 | 1856 | 1856 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 3576.3532 | 3576.3532 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 3934.6807 | 3934.6807 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS |  |  | 33000
110 Калинино Т 1 ап RS | 13064.4902 | 13064.7914 | 33000 | 9939.6 | 9933 | 6.6 | 0.07
110 Калинино Т 2 ао RS |  |  | 33000
110 Калинино Т 2 ап RS | 11457.5865 | 11457.5865 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 803.6623 | 803.6716 | 88000 | 818.4 | 818.4 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 794.7382 | 795.8998 | 88000 | 102220.8 | 102212 | 8.8 | 0.01
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 3445.9017 | 3445.9017 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 3936.6428 | 3936.6428 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ао RS | 3402.7835 | 3403.8361 | 88000 | 92628.8 | 92620 | 8.8 | 0.01
110 Калинино-Никольск ап RS | 2810.9196 | 2810.9305 | 88000 | 959.2 | 968 | -8.8 | -0.92
|  |  |  | 225794.5812 | 225779.1812 | 15.4