## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Калинино ТСН 1 ао | 10.6875 | 9.2625 | 6.45 | 6.4312 | 6.4875 | 7.0875 | 6.3562 | 6.9 | 6.4312 | 6.7875 | 5.8687 | 5.5125 | 5.8875 | 5.4188 | 5.5125 | 6.0562 | 6.0562 | 6.1312 | 6.45 | 6.9375 | 6.9562 | 6.9562 | 8.6625 | 9.6937 | 164.9813
| 0,4 Калинино ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Калинино Т 1 ап | 225.6 | 213.6 | 206.4 | 208.8 | 232.8 | 312 | 424.8 | 468 | 626.4 | 616.8 | 525.6 | 525.6 | 434.4 | 487.2 | 465.6 | 456 | 369.6 | 420 | 463.2 | 453.6 | 420 | 379.2 | 314.4 | 266.4 | 9516
| 10 Калинино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Калинино-Вахнево 1 ао | 38.4 | 36 | 36 | 32 | 40.8 | 51.2 | 69.6 | 70.4 | 100 | 98.4 | 78.4 | 71.2 | 52 | 67.2 | 68.8 | 70.4 | 75.2 | 78.4 | 77.6 | 76.8 | 66.4 | 62.4 | 53.6 | 44 | 1515.2
| 10 Калинино-Вахнево 2 ао | 42.4 | 40.8 | 40 | 39.2 | 46.4 | 65.6 | 93.6 | 92.8 | 111.2 | 107.2 | 91.2 | 96 | 95.2 | 89.6 | 75.2 | 73.6 | 77.6 | 89.6 | 93.6 | 98.4 | 94.4 | 80.8 | 62.4 | 52.8 | 1849.6
| 10 Калинино-Курилово ао | 51.2 | 50.4 | 48.8 | 49.6 | 50.4 | 62.4 | 79.2 | 96 | 100 | 108.8 | 98.4 | 88.8 | 83.2 | 69.6 | 68.8 | 65.6 | 41.6 | 58.4 | 70.4 | 73.6 | 77.6 | 68.8 | 62.4 | 57.6 | 1681.6
| 10 Калинино-Нигино ао | 34 | 34.4 | 28.4 | 32.8 | 32.8 | 46 | 63.2 | 90.4 | 110 | 103.6 | 98 | 91.2 | 96.4 | 84.4 | 71.2 | 70.4 | 62.4 | 73.2 | 86 | 83.6 | 73.6 | 67.6 | 51.2 | 42 | 1626.8
| 10 Калинино-Теребаево ао | 15.2 | 13.6 | 12.8 | 14.4 | 16.8 | 20 | 28 | 32 | 111.2 | 101.6 | 70.4 | 87.2 | 27.2 | 87.2 | 92 | 79.2 | 25.6 | 26.4 | 31.2 | 32 | 26.4 | 25.6 | 23.2 | 18.4 | 1017.6
| 10 Калинино-Шатенёво ао | 44 | 41.6 | 40.8 | 41.6 | 47.2 | 66.4 | 92.8 | 87.2 | 96.8 | 98.4 | 91.2 | 92 | 82.4 | 89.6 | 92.8 | 96.8 | 88.8 | 96 | 107.2 | 89.6 | 81.6 | 74.4 | 63.2 | 53.6 | 1856
| 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино Т 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 110 Калинино Т 1 ап RS | 250.8 | 237.6 | 227.7 | 221.1 | 240.9 | 293.7 | 422.4 | 455.4 | 600.6 | 640.2 | 564.3 | 570.9 | 462 | 481.8 | 488.4 | 504.9 | 386.1 | 412.5 | 475.2 | 478.5 | 452.1 | 409.2 | 356.4 | 300.3 | 9933
| 110 Калинино Т 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4
| 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 827.2 | 1592.8 | 2728 | 5016 | 7717.6 | 7981.6 | 6344.8 | 6371.2 | 4056.8 | 3027.2 | 3203.2 | 3704.8 | 6010.4 | 4699.2 | 2877.6 | 5007.2 | 3704.8 | 3546.4 | 3828 | 4549.6 | 5693.6 | 3511.2 | 2648.8 | 3564 | 102212
| 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Никольск ао RS | 721.6 | 1364 | 2508 | 4804.8 | 7480 | 7664.8 | 5922.4 | 5896 | 3423.2 | 2402.4 | 2666.4 | 3168 | 5570.4 | 4206.4 | 2393.6 | 4549.6 | 3326.4 | 3115.2 | 3352.8 | 4083.2 | 5271.2 | 3124 | 2314.4 | 3291.2 | 92620
| 110 Калинино-Никольск ап RS | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968
| Сумма | 4047.4875 | 3634.0625 | 5883.35 | 10466.7313 | 15912.1875 | 16570.7875 | 13547.1562 | 13666.3 | 9342.6313 | 7311.3875 | 7492.9688 | 8501.2125 | 12919.4875 | 10367.6187 | 6699.5125 | 10979.7563 | 8164.1562 | 7922.2313 | 8591.65 | 10025.8375 | 12263.8563 | 7810.1562 | 5958.6625 | 7699.9937 | 225779.1812
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Калинино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Калинино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч