## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Калинино ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Калинино ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Калинино Т 1 ап | 261.6 | 268.8 | 264 | 254.4 | 256.8 | 271.2 | 292.8 | 280.8 | 398.4 | 434.4 | 367.2 | 386.4 | 312 | 376.8 | 393.6 | 400.8 | 352.8 | 316.8 | 333.6 | 324 | 300 | 261.6 | 261.6 | 266.4 | 7636.8
| 10 Калинино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Калинино-Вахнево 1 ао | 46.4 | 45.6 | 46.4 | 39.2 | 45.6 | 43.2 | 44 | 40.8 | 64 | 78.4 | 63.2 | 56 | 38.4 | 53.6 | 60 | 59.2 | 57.6 | 56.8 | 54.4 | 52.8 | 50.4 | 45.6 | 46.4 | 44 | 1232
| 10 Калинино-Вахнево 2 ао | 56 | 57.6 | 58.4 | 54.4 | 54.4 | 52.8 | 57.6 | 59.2 | 52.8 | 65.6 | 62.4 | 67.2 | 68 | 59.2 | 64.8 | 62.4 | 65.6 | 65.6 | 64.8 | 66.4 | 64.8 | 55.2 | 54.4 | 58.4 | 1448
| 10 Калинино-Курилово ао | 27.2 | 28.8 | 28 | 28 | 27.2 | 28.8 | 36 | 35.2 | 32 | 32.8 | 31.2 | 32 | 32.8 | 28.8 | 31.2 | 61.6 | 64.8 | 32.8 | 40.8 | 40 | 31.2 | 27.2 | 28 | 29.6 | 816
| 10 Калинино-Нигино ао | 39.2 | 40.8 | 37.6 | 40 | 40 | 44 | 46.4 | 50.4 | 53.6 | 53.6 | 50.4 | 48 | 59.2 | 52 | 47.2 | 48 | 46.4 | 52 | 59.2 | 53.6 | 48 | 42.4 | 40.8 | 40 | 1132.8
| 10 Калинино-Теребаево ао | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | 23.2 | 115.2 | 117.6 | 75.2 | 94.4 | 27.2 | 102.4 | 100.8 | 84 | 28 | 25.6 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 21.6 | 20.8 | 24 | 1094.4
| 10 Калинино-Шатенёво ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино Т 1 ао RS | 300.3 | 303.6 | 306.9 | 283.8 | 293.7 | 293.7 | 330 | 313.5 | 396 | 465.3 | 419.1 | 445.5 | 356.4 | 389.4 | 422.4 | 462 | 389.4 | 363 | 372.9 | 366.3 | 353.1 | 306.9 | 297 | 303.6 | 8533.8
| 110 Калинино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 1082.4 | 2270.4 | 2666.4 | 4250.4 | 5676 | 4804.8 | 3502.4 | 2384.8 | 1100 | 712.8 | 536.8 | 246.4 | 1390.4 | 862.4 | 44 | 1003.2 | 413.6 | 308 | 572 | 387.2 | 818.4 | 748 | 748 | 1610.4 | 38139.2
| 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 932.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 79.2 | 369.6 | 0 | 61.6 | 1698.4 | 8.8 | 44 | 123.2 | 26.4 | 79.2 | 0 | 17.6 | 8.8 | 0 | 3537.6
| 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Никольск ао RS | 827.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 132 | 0 | 17.6 | 1328.8 | 8.8 | 0 | 26.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.8
| 110 Калинино-Никольск ап RS | 1267.2 | 2552 | 2930.4 | 4514.4 | 5957.6 | 5086.4 | 3819.2 | 2675.2 | 1513.6 | 1135.2 | 906.4 | 519.2 | 1698.4 | 1232 | 70.4 | 1408 | 774.4 | 589.6 | 924 | 695.2 | 1144 | 1020.8 | 1012 | 1874.4 | 45320
| Сумма | 4862.7 | 5590.8 | 6360.5 | 9487 | 12373.7 | 10646.5 | 8150 | 5863.1 | 3725.6 | 3201.3 | 2608.7 | 2396.7 | 3982.8 | 3235.8 | 4261.6 | 3606.8 | 2236.6 | 1959.8 | 2474.5 | 2099.9 | 2835.5 | 2546.9 | 2517.8 | 4250.8 | 111275.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Калинино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Калинино |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч