## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Коммунальная ТСН ао | 488661.0481 | 488667.4306 | 1 | 6.3825 | 6.3825 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 1 ап | 5274.7784 | 5275.7254 | 4000 | 3788 | 3788 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 2 ап | 5723.1658 | 5725.2336 | 4000 | 8271.2 | 8271.2 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ао | 5938.6714 | 5938.6716 | 2000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао | 3118.0846 | 3121.5176 | 2000 | 6866 | 6866 | 0 | 0
10 Коммунальная-Резерв 4 (б. СМУ) ао | 6672.6848 | 6672.6848 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-РММ ао | 7818.5108 | 7819.195 | 2000 | 1368.4 | 1368.4 | 0 | 0
10 Коммунальная-СМУ (б. Пищекомбинат) ао | 7313.7122 | 7315.6158 | 2000 | 3807.2 | 3807.2 | 0 | 0
35 Коммунальная СВВ ао | 5017.804 | 5018.9749 | 14000 | 16392.6 | 16392.6 | 0 | 0
35 Коммунальная СВВ ап | 0.4771 | 0.4771 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао | 0.48 | 0.48 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап | 433.8507 | 434.1321 | 14000 | 3939.6 | 3939.6 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ао | 0.4873 | 0.4873 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап | 3450.011 | 3450.6131 | 14000 | 8429.4 | 8429.4 | 0 | 0
|  |  |  | 52869.1825 | 52869.1825 | 0