## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Коммунальная ТСН ао |  |  | 1
10 Коммунальная Т 1 ап | 6129.8774 | 6130.339 | 4000 | 1846.4 | 1846.4 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 2 ап | 6902.3046 | 6903.773 | 4000 | 5873.6 | 5873.6 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ао | 2403.7746 | 2403.7746 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао | 4974.599 | 4977.139 | 2000 | 5080 | 5080 | 0 | 0
10 Коммунальная-Резерв 4 (б. СМУ) ао | 4380.1274 | 4380.1274 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-РММ ао | 3276.43 | 3276.8476 | 2000 | 835.2 | 835.2 | 0 | 0
10 Коммунальная-СМУ (б. Пищекомбинат) ао | 5274.9316 | 5275.8546 | 2000 | 1846 | 1846 | 0 | 0
35 Коммунальная СВВ ао | 3107.0262 | 3107.9552 | 14000 | 13006 | 13006 | 0 | 0
35 Коммунальная СВВ ап | 0.8589 | 0.8589 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао | 0.44 | 0.44 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап | 249.6377 | 249.8 | 14000 | 2272.2 | 2272.2 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ао | 0.48 | 0.48 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап | 2089.9363 | 2090.3951 | 14000 | 6423.2 | 6423.2 | 0 | 0
|  |  |  | 37182.6 | 37182.6 | 0