## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коммунальная ТСН ао | 0.25812 | 0.26125 | 0.35187 | 0.25875 | 0.25188 | 0.25375 | 0.24937 | 0.25687 | 0.2525 | 0.25312 | 0.25312 | 0.2575 | 0.26187 | 0.24937 | 0.4025 | 0.25937 | 0.26 | 0.25375 | 0.25188 | 0.25312 | 0.25687 | 0.25437 | 0.25875 | 0.2625 | 6.3825
| 10 Коммунальная Т 1 ап | 101.6 | 93.6 | 81.6 | 76 | 103.2 | 103.2 | 152 | 175.2 | 189.6 | 208 | 195.2 | 186.4 | 187.2 | 180 | 180 | 170.4 | 176.8 | 180.8 | 196.8 | 193.6 | 195.2 | 172.8 | 152 | 136.8 | 3788
| 10 Коммунальная Т 2 ап | 183.2 | 164.8 | 153.6 | 161.6 | 161.6 | 252 | 407.2 | 513.6 | 523.2 | 645.6 | 590.4 | 573.6 | 507.2 | 478.4 | 396 | 318.4 | 284.8 | 291.2 | 292 | 337.6 | 304 | 277.6 | 240 | 213.6 | 8271.2
| 10 Коммунальная-АТП ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 10 Коммунальная-Маслозавод ао | 148.8 | 136 | 126.4 | 134.4 | 131.6 | 215.2 | 352.8 | 444 | 450.4 | 570.4 | 517.2 | 501.2 | 439.6 | 407.6 | 330.8 | 248 | 217.6 | 216 | 224 | 263.6 | 232.4 | 204.8 | 184 | 169.2 | 6866
| 10 Коммунальная-Резерв 4 (б. СМУ) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коммунальная-РММ ао | 33.2 | 28 | 26.8 | 26.4 | 28.4 | 36 | 52.8 | 67.2 | 70.8 | 72.4 | 70.8 | 70.4 | 64.8 | 68.8 | 63.6 | 68.8 | 66 | 73.6 | 67.6 | 72.8 | 70 | 71.6 | 54.4 | 43.2 | 1368.4
| 10 Коммунальная-СМУ (б. Пищекомбинат) ао | 102 | 94 | 82 | 76.4 | 103.2 | 103.6 | 152.8 | 176 | 190.4 | 209.2 | 196.8 | 186.8 | 188.4 | 180.8 | 181.2 | 170.8 | 178 | 181.2 | 198.8 | 194 | 196.8 | 173.6 | 152.8 | 137.6 | 3807.2
| 35 Коммунальная СВВ ао | 372.4 | 337.4 | 302.4 | 295.4 | 299.6 | 422.8 | 614.6 | 848.4 | 1057 | 1202.6 | 1120 | 1114.4 | 826 | 1087.8 | 908.6 | 789.6 | 732.2 | 614.6 | 590.8 | 691.6 | 658 | 567 | 491.4 | 448 | 16392.6
| 35 Коммунальная СВВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 1 ап | 107.8 | 99.4 | 86.8 | 81.2 | 107.8 | 109.2 | 158.2 | 182 | 196 | 214.2 | 203 | 193.2 | 193.2 | 186.2 | 187.6 | 176.4 | 183.4 | 187.6 | 204.4 | 200.2 | 201.6 | 179.2 | 158.2 | 142.8 | 3939.6
| 35 Коммунальная Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 2 ап | 189 | 169.4 | 159.6 | 166.6 | 166.6 | 257.6 | 414.4 | 522.2 | 530.6 | 655.2 | 599.2 | 582.4 | 515.2 | 485.8 | 403.2 | 324.8 | 291.2 | 296.8 | 298.2 | 344.4 | 309.4 | 282.8 | 246.4 | 218.4 | 8429.4
| Сумма | 1238.2581 | 1122.8612 | 1019.5519 | 1018.2588 | 1102.2519 | 1499.8538 | 2305.0494 | 2928.8569 | 3208.2525 | 3777.8531 | 3492.8531 | 3408.6575 | 2921.8619 | 3076.0494 | 2651.4025 | 2267.4594 | 2130.26 | 2042.0537 | 2072.8519 | 2298.0531 | 2167.6569 | 1929.6544 | 1679.4588 | 1509.8625 | 52869.1825
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коммунальная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коммунальная |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч