## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Никольск ТСН 1 ао | 2056.1816 | 2057.4696 | 120 | 154.56 | 154.56 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 2 ао | 216.5264 | 216.5896 | 120 | 7.584 | 7.584 | 0 | 0
10 Никольск СН КРУН ао | 32465.6617 | 32465.7467 | 20 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0
10 Никольск Т 1 ао | 9536.5455 | 9538.063 | 12000 | 18210 | 18210 | 0 | 0
10 Никольск Т 2 ао | 13451.302 | 13454.119 | 12000 | 33804 | 33804 | 0 | 0
10 Никольск-Больница (Город 2) ао | 8637.345 | 8639.8136 | 6000 | 14811.6 | 14811.6 | 0 | 0
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао | 13808.9195 | 13811.4955 | 4000 | 10304 | 10304 | 0 | 0
10 Никольск-В.Рыстюг ао | 12560.2345 | 12563.682 | 1000 | 3447.5 | 3447.5 | 0 | 0
10 Никольск-ДОР ао | 5974.8755 | 5975.9985 | 2000 | 2246 | 2246 | 0 | 0
10 Никольск-Ирданово ао | 15745.9805 | 15749.102 | 1000 | 3121.5 | 3121.5 | 0 | 0
10 Никольск-Каменный ао | 6721.6485 | 6722.6585 | 2000 | 2020 | 2020 | 0 | 0
10 Никольск-Кожаево ао | 8053.2045 | 8054.773 | 1000 | 1568.5 | 1568.5 | 0 | 0
10 Никольск-Осиново ао | 674.674 | 674.7615 | 1000 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
10 Никольск-Пермас ао | 17808.62 | 17809.882 | 1000 | 1262 | 1262 | 0 | 0
10 Никольск-РПБ 1 ао | 1953.76 | 1953.7942 | 1000 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0
10 Никольск-РПБ 2 ао | 4818.841 | 4819.052 | 1000 | 211 | 211 | 0 | 0
10 Никольск-СХТ ао | 13901.0025 | 13904.2925 | 4000 | 13160 | 13160 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ао | 5732.1578 | 5732.1686 | 88000 | 957 | 957 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ап | 3911.596 | 3912.64 | 88000 | 91872 | 91872 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао | 533.905 | 534.2328 | 66000 | 21634.8 | 21634.8 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS | 533.9037 | 534.2315 | 66000 | 21634.8 | 21634.8 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап | 2324.6116 | 2324.9328 | 66000 | 21199.2 | 21199.2 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 2324.6099 | 2324.931 | 66000 | 21192.6 | 21199.2 | -6.6 | -0.03
35 Никольск-Демино ао | 4553.606 | 4554.5995 | 7000 | 6954.5 | 6954.5 | 0 | 0
35 Никольск-Завражье ао | 3905.0155 | 3906.137 | 7000 | 7850.5 | 7850.5 | 0 | 0
35 Никольск-Ивантец ао | 1803.547 | 1803.7775 | 7000 | 1613.5 | 1613.5 | 0 | 0
35 Никольск-Коммунальная ао | 7010.9505 | 7012.4925 | 14000 | 21588 | 21588 | 0 | 0
|  |  |  | 320948.544 | 320955.144 | -6.6