## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Никольск ТСН 1 ао |  |  | 120
0,4 Никольск ТСН 2 ао |  |  | 120
10 Никольск СН КРУН ао |  |  | 20
10 Никольск Т 1 ао | 3331.9845 | 3332.6225 | 12000 | 7656 | 7656 | 0 | 0
10 Никольск Т 2 ао | 5872.003 | 5873.369 | 12000 | 16392 | 16392 | 0 | 0
10 Никольск-Больница (Город 2) ао | 3414.8676 | 3415.8858 | 6000 | 6109.2 | 6109.2 | 0 | 0
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао | 3406.192 | 3407.0025 | 4000 | 3242 | 3242 | 0 | 0
10 Никольск-В.Рыстюг ао | 9461.094 | 9462.3985 | 1000 | 1304.5 | 1304.5 | 0 | 0
10 Никольск-ДОР ао | 3250.434 | 3251.2205 | 2000 | 1573 | 1573 | 0 | 0
10 Никольск-Ирданово ао | 5546.6 | 5547.988 | 1000 | 1388 | 1388 | 0 | 0
10 Никольск-Каменный ао | 3508.637 | 3509.271 | 2000 | 1268 | 1268 | 0 | 0
10 Никольск-Кожаево ао | 3429.0525 | 3429.83 | 1000 | 777.5 | 777.5 | 0 | 0
10 Никольск-Осиново ао | 471.4185 | 471.4185 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Никольск-Пермас ао | 8910.6135 | 8911.54 | 1000 | 926.5 | 926.5 | 0 | 0
10 Никольск-РПБ 1 ао | 149.0052 | 149.0522 | 1000 | 47 | 47 | 0 | 0
10 Никольск-РПБ 2 ао | 621.0492 | 621.1752 | 1000 | 126 | 126 | 0 | 0
10 Никольск-СХТ ао | 8451.972 | 8454.149 | 4000 | 8708 | 8708 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ао | 6898.7348 | 6899.008 | 88000 | 24041.6 | 24041.6 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ап | 1093.407 | 1093.4842 | 88000 | 6793.6 | 6793.6 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао | 227.1846 | 227.195 | 66000 | 686.4 | 686.4 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS | 227.1815 | 227.1918 | 66000 | 679.8 | 686.4 | -6.6 | -0.97
110 Никольск-Павино ап | 1589.7028 | 1590.8508 | 66000 | 75768 | 75768 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 1589.6994 | 1590.8476 | 66000 | 75781.2 | 75774.6 | 6.6 | 0.01
35 Никольск-Демино ао | 1774.1535 | 1774.72 | 7000 | 3965.5 | 3965.5 | 0 | 0
35 Никольск-Завражье ао | 449.8555 | 450.0735 | 7000 | 1526 | 1526 | 0 | 0
35 Никольск-Ивантец ао | 192.568 | 192.626 | 7000 | 406 | 406 | 0 | 0
35 Никольск-Коммунальная ао | 3016.355 | 3017.207 | 14000 | 11928 | 11928 | 0 | 0
|  |  |  | 251093.8 | 251093.8 | 0