## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никольск ТСН 1 ао | 5.376 | 5.472 | 5.28 | 5.376 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 6.72 | 9.6 | 9.408 | 8.736 | 8.256 | 7.392 | 7.68 | 8.64 | 8.64 | 8.352 | 5.184 | 4.608 | 4.608 | 4.992 | 4.704 | 4.8 | 4.896 | 154.56
| 0,4 Никольск ТСН 2 ао | 0.384 | 0.384 | 0.48 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 7.584
| 10 Никольск СН КРУН ао | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.175 | 0.125 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.225 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.135 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.2 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 1.7
| 10 Никольск Т 1 ао | 402 | 378 | 354 | 360 | 402 | 504 | 702 | 912 | 1062 | 1122 | 1068 | 1020 | 984 | 924 | 906 | 888 | 876 | 876 | 864 | 894 | 834 | 762 | 624 | 492 | 18210
| 10 Никольск Т 2 ао | 846 | 750 | 720 | 696 | 774 | 960 | 1344 | 1614 | 2028 | 2058 | 1986 | 1860 | 1662 | 1770 | 1674 | 1560 | 1554 | 1554 | 1566 | 1632 | 1542 | 1428 | 1236 | 990 | 33804
| 10 Никольск-Больница (Город 2) ао | 343.2 | 326.4 | 314.4 | 298.8 | 292.8 | 375.6 | 573.6 | 745.2 | 909.6 | 986.4 | 903.6 | 865.2 | 853.2 | 781.2 | 726 | 710.4 | 694.8 | 672 | 663.6 | 646.8 | 621.6 | 591.6 | 490.8 | 424.8 | 14811.6
| 10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао | 224 | 210 | 202 | 202 | 230 | 266 | 354 | 496 | 594 | 634 | 634 | 608 | 586 | 536 | 530 | 532 | 522 | 502 | 476 | 488 | 442 | 418 | 342 | 276 | 10304
| 10 Никольск-В.Рыстюг ао | 118.5 | 105 | 100.5 | 110.5 | 111 | 124 | 163.5 | 181.5 | 148.5 | 141.5 | 113 | 114.5 | 113 | 112.5 | 114.5 | 104 | 131.5 | 186 | 190 | 214.5 | 213.5 | 202 | 189.5 | 144.5 | 3447.5
| 10 Никольск-ДОР ао | 53 | 43 | 43 | 41 | 47 | 60 | 89 | 104 | 143 | 133 | 135 | 121 | 98 | 115 | 114 | 107 | 112 | 104 | 110 | 122 | 113 | 99 | 78 | 62 | 2246
| 10 Никольск-Ирданово ао | 69.5 | 70 | 64.5 | 59.5 | 64.5 | 92 | 147.5 | 162 | 143.5 | 154 | 164 | 163 | 160 | 144.5 | 134.5 | 128.5 | 141 | 154.5 | 176 | 176 | 173 | 162 | 126 | 91.5 | 3121.5
| 10 Никольск-Каменный ао | 47 | 43 | 39 | 41 | 52 | 61 | 85 | 133 | 128 | 140 | 120 | 119 | 117 | 115 | 98 | 83 | 79 | 86 | 90 | 97 | 80 | 65 | 54 | 48 | 2020
| 10 Никольск-Кожаево ао | 29 | 22.5 | 22.5 | 31 | 31.5 | 52 | 70 | 79 | 112 | 109 | 71 | 68.5 | 76 | 70.5 | 79 | 77.5 | 80.5 | 81.5 | 76.5 | 83 | 90.5 | 69 | 51.5 | 35 | 1568.5
| 10 Никольск-Осиново ао | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 5 | 2.5 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 5.5 | 87.5
| 10 Никольск-Пермас ао | 33.5 | 31.5 | 26.5 | 26 | 26 | 33 | 47 | 44.5 | 88.5 | 93.5 | 80.5 | 65 | 51 | 62.5 | 71.5 | 67 | 61 | 52 | 52 | 54 | 49 | 47.5 | 51 | 48 | 1262
| 10 Никольск-РПБ 1 ао | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 34.2
| 10 Никольск-РПБ 2 ао | 6 | 5.8 | 3.4 | 4 | 3.2 | 5.2 | 8.2 | 10.8 | 9.8 | 12 | 13.8 | 12.6 | 8.4 | 10.6 | 8.6 | 11.2 | 8.6 | 11.2 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 9.8 | 6.6 | 5 | 211
| 10 Никольск-СХТ ао | 332 | 268 | 258 | 244 | 314 | 398 | 510 | 580 | 820 | 798 | 822 | 756 | 592 | 760 | 714 | 630 | 614 | 588 | 586 | 640 | 584 | 528 | 472 | 352 | 13160
| 110 Никольск-Калинино ао | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957
| 110 Никольск-Калинино ап | 715 | 1331 | 2486 | 4730 | 7359 | 7568 | 5841 | 5830 | 3399 | 2387 | 2662 | 3157 | 5533 | 4191 | 2398 | 4521 | 3322 | 3113 | 3344 | 4070 | 5225 | 3113 | 2310 | 3267 | 91872
| 110 Никольск-Павино ао | 39.6 | 79.2 | 752.4 | 2917.2 | 5372.4 | 5042.4 | 2349.6 | 1306.8 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 1003.2 | 39.6 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 13.2 | 79.2 | 1267.2 | 92.4 | 79.2 | 699.6 | 21634.8
| 110 Никольск-Павино ао RS | 39.6 | 72.6 | 752.4 | 2923.8 | 5365.8 | 5049 | 2349.6 | 1300.2 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 1009.8 | 33 | 6.6 | 468.6 | 0 | 0 | 13.2 | 85.8 | 1260.6 | 99 | 79.2 | 699.6 | 21634.8
| 110 Никольск-Павино ап | 2402.4 | 686.4 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 3339.6 | 2877.6 | 2112 | 13.2 | 871.2 | 2283.6 | 250.8 | 871.2 | 884.4 | 660 | 198 | 0 | 580.8 | 858 | 0 | 21199.2
| 110 Никольск-Павино ап RS | 2409 | 679.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 3346.2 | 2871 | 2118.6 | 6.6 | 877.8 | 2277 | 257.4 | 871.2 | 884.4 | 653.4 | 198 | 0 | 587.4 | 851.4 | 0 | 21199.2
| 35 Никольск-Демино ао | 171.5 | 168 | 168 | 161 | 178.5 | 213.5 | 255.5 | 332.5 | 427 | 409.5 | 423.5 | 378 | 339.5 | 406 | 350 | 371 | 350 | 308 | 287 | 294 | 290.5 | 255.5 | 224 | 192.5 | 6954.5
| 35 Никольск-Завражье ао | 150.5 | 150.5 | 143.5 | 136.5 | 154 | 192.5 | 283.5 | 476 | 609 | 528.5 | 546 | 546 | 329 | 486.5 | 483 | 388.5 | 332.5 | 301 | 315 | 308 | 290.5 | 262.5 | 234.5 | 203 | 7850.5
| 35 Никольск-Ивантец ао | 24.5 | 10.5 | 3.5 | 0 | 7 | 35 | 52.5 | 101.5 | 129.5 | 133 | 133 | 94.5 | 105 | 108.5 | 108.5 | 73.5 | 80.5 | 66.5 | 70 | 70 | 66.5 | 56 | 45.5 | 38.5 | 1613.5
| 35 Никольск-Коммунальная ао | 518 | 476 | 420 | 413 | 441 | 567 | 812 | 1092 | 1323 | 1498 | 1400 | 1393 | 1071 | 1358 | 1169 | 1029 | 980 | 847 | 833 | 938 | 903 | 784 | 693 | 630 | 21588
| Сумма | 9937.785 | 5914.786 | 7118.19 | 13402.224 | 21234.143 | 21610.593 | 16050.448 | 15512.934 | 16499.318 | 18036.821 | 17040.454 | 15611.569 | 14721.81 | 13785.199 | 14259.218 | 12746.258 | 11694.07 | 11282.202 | 11065.621 | 11313.396 | 14071.501 | 10225.422 | 9110.118 | 8711.064 | 320955.144
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольск |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч