## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никольск ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Никольск ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Никольск СН КРУН ао | [24 empty] | 0
| 10 Никольск Т 1 ао | 282 | 288 | 282 | 276 | 288 | 276 | 264 | 300 | 360 | 378 | 390 | 390 | 372 | 342 | 402 | 390 | 354 | 324 | 300 | 306 | 294 | 246 | 264 | 288 | 7656
| 10 Никольск Т 2 ао | 552 | 540 | 528 | 486 | 504 | 510 | 510 | 564 | 894 | 894 | 954 | 894 | 702 | 906 | 924 | 858 | 810 | 714 | 624 | 648 | 624 | 564 | 618 | 570 | 16392
| 10 Никольск-Больница (Город 2) ао | 214.8 | 225.6 | 213.6 | 193.2 | 180 | 192 | 214.8 | 258 | 304.8 | 330 | 334.8 | 337.2 | 327.6 | 296.4 | 320.4 | 313.2 | 298.8 | 254.4 | 228 | 213.6 | 216 | 210 | 210 | 222 | 6109.2
| 10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао | 128 | 136 | 134 | 128 | 124 | 118 | 108 | 108 | 138 | 142 | 168 | 168 | 162 | 144 | 164 | 168 | 160 | 138 | 124 | 114 | 122 | 108 | 116 | 122 | 3242
| 10 Никольск-В.Рыстюг ао | 41 | 43 | 43.5 | 47.5 | 45 | 47 | 43.5 | 50 | 47.5 | 48 | 47.5 | 48.5 | 50.5 | 42 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 91.5 | 69 | 77.5 | 75.5 | 61 | 80.5 | 62.5 | 1304.5
| 10 Никольск-ДОР ао | 46 | 48 | 48 | 45 | 45 | 43 | 40 | 51 | 124 | 109 | 122 | 111 | 57 | 91 | 95 | 95 | 89 | 51 | 46 | 46 | 45 | 39 | 42 | 45 | 1573
| 10 Никольск-Ирданово ао | 56 | 59.5 | 58 | 56 | 54.5 | 51.5 | 47.5 | 61.5 | 59 | 63.5 | 69 | 60.5 | 64 | 62.5 | 64 | 63 | 63 | 57.5 | 50 | 51.5 | 52 | 49.5 | 54.5 | 60 | 1388
| 10 Никольск-Каменный ао | 46 | 47 | 44 | 45 | 53 | 50 | 48 | 52 | 53 | 58 | 61 | 74 | 71 | 57 | 65 | 54 | 47 | 52 | 57 | 63 | 49 | 39 | 39 | 44 | 1268
| 10 Никольск-Кожаево ао | 23 | 20.5 | 20.5 | 25 | 30.5 | 39 | 37.5 | 37.5 | 40.5 | 38 | 24.5 | 31.5 | 35 | 35 | 49 | 49 | 35 | 39 | 36.5 | 40 | 38 | 16.5 | 17 | 19.5 | 777.5
| 10 Никольск-Осиново ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никольск-Пермас ао | 28.5 | 30 | 26 | 23 | 22.5 | 22 | 23.5 | 28.5 | 67 | 66.5 | 64.5 | 52 | 34 | 44 | 55.5 | 55.5 | 50.5 | 32.5 | 30 | 30 | 31 | 30 | 38 | 41.5 | 926.5
| 10 Никольск-РПБ 1 ао | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 47
| 10 Никольск-РПБ 2 ао | 4 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 12.8 | 9.6 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 7 | 5.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.6 | 4 | 4.6 | 126
| 10 Никольск-СХТ ао | 282 | 244 | 244 | 226 | 256 | 264 | 272 | 282 | 498 | 488 | 522 | 472 | 346 | 542 | 518 | 458 | 426 | 378 | 348 | 372 | 354 | 310 | 332 | 274 | 8708
| 110 Никольск-Калинино ао | 545.6 | 1372.8 | 1724.8 | 3379.2 | 4875.2 | 4012.8 | 2710.4 | 1619.2 | 510.4 | 352 | 123.2 | 70.4 | 633.6 | 281.6 | 0 | 404.8 | 35.2 | 17.6 | 70.4 | 17.6 | 211.2 | 123.2 | 176 | 774.4 | 24041.6
| 110 Никольск-Калинино ап | 1196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 228.8 | 264 | 651.2 | 17.6 | 140.8 | 2147.2 | 88 | 281.6 | 510.4 | 228.8 | 404.8 | 158.4 | 193.6 | 246.4 | 0 | 6793.6
| 110 Никольск-Павино ао | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4
| 110 Никольск-Павино ао RS | 666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4
| 110 Никольск-Павино ап | 1742.4 | 3168 | 3511.2 | 5029.2 | 6547.2 | 5794.8 | 4620 | 4144.8 | 3907.2 | 3564 | 3392.4 | 2877.6 | 3313.2 | 3484.8 | 1188 | 3313.2 | 2415.6 | 1729.2 | 1874.4 | 1768.8 | 2178 | 1795.2 | 1808.4 | 2600.4 | 75768
| 110 Никольск-Павино ап RS | 1742.4 | 3161.4 | 3511.2 | 5042.4 | 6547.2 | 5781.6 | 4633.2 | 4144.8 | 3900.6 | 3570.6 | 3385.8 | 2877.6 | 3313.2 | 3491.4 | 1188 | 3306.6 | 2422.2 | 1722.6 | 1874.4 | 1768.8 | 2178 | 1795.2 | 1815 | 2600.4 | 75774.6
| 35 Никольск-Демино ао | 143.5 | 154 | 154 | 140 | 140 | 122.5 | 112 | 168 | 217 | 206.5 | 231 | 206.5 | 203 | 241.5 | 206.5 | 231 | 203 | 122.5 | 101.5 | 122.5 | 136.5 | 119 | 140 | 143.5 | 3965.5
| 35 Никольск-Завражье ао | 49 | 45.5 | 49 | 45.5 | 35 | 17.5 | 3.5 | 87.5 | 189 | 112 | 168 | 203 | 31.5 | 143.5 | 171.5 | 101.5 | 45.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 17.5 | 1526
| 35 Никольск-Ивантец ао | 21 | 7 | 14 | 17.5 | 28 | 31.5 | 35 | 17.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 7 | 7 | 3.5 | 7 | 10.5 | 7 | 31.5 | 35 | 31.5 | 35 | 28 | 21 | 3.5 | 406
| 35 Никольск-Коммунальная ао | 336 | 364 | 336 | 322 | 301 | 350 | 357 | 539 | 714 | 805 | 777 | 812 | 553 | 798 | 756 | 637 | 574 | 406 | 329 | 385 | 406 | 336 | 350 | 385 | 11928
| Сумма | 8808.6 | 9960.5 | 10948.4 | 15532.5 | 20082.1 | 17729 | 14084.9 | 12519.9 | 12071.9 | 11468.5 | 11113.8 | 10351.8 | 10300.8 | 11154.2 | 8415.4 | 10653 | 8379.7 | 6677.9 | 6435.5 | 6466.2 | 7209.8 | 6072.3 | 6377.1 | 8280 | 251093.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольск |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч