## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Вострое | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Вострое ТСН ао RS | 0.0984 | 0.0984 | 20 | 0 | 0 | 0
0,4 Вострое ТСН ап RS | 10209.1964 | 10210.0172 | 20 | 16.416 | 16.416 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 3.2377 | 3.2377 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 69.271 | 69.271 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 3.2238 | 3.2238 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 1968.6694 | 1969.5903 | 4000 | 3683.6 | 3683.6 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ао RS | 2453.5321 | 2454.8651 | 1500 | 1999.5 | 1999.5 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0.03 | 0.03 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 1008.5091 | 1008.9363 | 2000 | 854.4 | 854.4 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ап RS | 3.2409 | 3.2409 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 1964.5029 | 1965.2245 | 1000 | 721.6 | 721.6 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ап RS | 0.0508 | 0.0508 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ао RS | 175.8989 | 175.9535 | 2000 | 109.2 | 109.2 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ап RS | 0.0301 | 0.0301 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7384.716 | 7384.716 | 0