## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вострое | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вострое ТСН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Вострое ТСН ап RS | 0.32 | 0.312 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.312 | 0.32 | 0.32 | 0.312 | 0.32 | 4.592 | 0.84 | 0.96 | 2.32 | 0.88 | 0.856 | 0.544 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.328 | 0.32 | 0.32 | 16.416
| 10 Вострое Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 2 ап RS | 88.8 | 82 | 79.6 | 74.4 | 73.6 | 88.8 | 117.6 | 136.8 | 204 | 217.6 | 189.6 | 212.4 | 152.4 | 226.4 | 202.8 | 208.8 | 203.6 | 184.8 | 166.4 | 170.8 | 160 | 162.8 | 158.4 | 121.2 | 3683.6
| 10 Вострое-Бобровское ао RS | 39.6 | 36.6 | 37.8 | 34.95 | 35.4 | 40.95 | 59.55 | 71.85 | 128.1 | 148.05 | 104.7 | 135 | 64.35 | 141.45 | 122.7 | 126 | 133.65 | 104.4 | 79.95 | 79.5 | 77.1 | 73.65 | 70.65 | 53.55 | 1999.5
| 10 Вострое-Бобровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Заболотье ао RS | 20.8 | 18.2 | 18 | 18.2 | 16.8 | 23.4 | 27.6 | 32 | 31 | 33.6 | 48.4 | 36.8 | 48 | 44.6 | 44.4 | 42 | 32.4 | 42 | 43.2 | 49.6 | 42.4 | 56 | 48.6 | 36.4 | 854.4
| 10 Вострое-Заболотье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Копылово ао RS | 24.1 | 22.2 | 19.5 | 16.6 | 17 | 19.9 | 25.7 | 28.6 | 40.5 | 31.7 | 31.8 | 36 | 35.4 | 36 | 31 | 36.3 | 33.1 | 34.2 | 39 | 37.3 | 35.8 | 28.4 | 34.8 | 26.7 | 721.6
| 10 Вострое-Копылово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Стрелка ао RS | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 109.2
| 10 Вострое-Стрелка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 178.22 | 163.912 | 159.62 | 149.07 | 147.72 | 177.762 | 235.37 | 274.17 | 408.512 | 435.87 | 383.692 | 425.64 | 305.71 | 455.37 | 406.38 | 418.756 | 407.494 | 370.12 | 333.07 | 342.12 | 320.22 | 325.778 | 317.37 | 242.77 | 7384.716
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вострое
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вострое |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч