## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вострое | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вострое ТСН ао RS | 0.496 | 0.488 | 0.496 | 0.496 | 0.488 | 0.496 | 0.496 | 0.488 | 0.496 | 0.496 | 0.328 | 0.136 | 0.008 | 0.248 | 0.096 | 0.104 | 0.336 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.496 | 0.488 | 0.496 | 0.488 | 9.624
| 0,4 Вострое ТСН ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.088 | 0.016 | 0.072 | 0.056 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
| 10 Вострое Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое Т 2 ап RS | 91.2 | 87.2 | 88.4 | 82.8 | 82.4 | 88 | 86.8 | 88.8 | 163.2 | 189.6 | 164 | 199.6 | 131.6 | 202.8 | 204.8 | 190.8 | 186 | 160.8 | 129.6 | 134.8 | 123.2 | 128.8 | 125.2 | 118.8 | 3249.2
| 10 Вострое-Бобровское ао RS | 44.25 | 43.2 | 46.05 | 42.9 | 42.6 | 44.25 | 45.3 | 48.3 | 112.95 | 142.2 | 95.1 | 138.15 | 51.15 | 137.25 | 125.7 | 121.65 | 132.15 | 97.05 | 55.5 | 56.85 | 59.4 | 56.1 | 54.6 | 54 | 1846.65
| 10 Вострое-Бобровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Заболотье ао RS | 21.8 | 20.8 | 21.8 | 21.4 | 21 | 23 | 21.8 | 21.2 | 21.6 | 24.2 | 43.8 | 31.6 | 50.4 | 41 | 50.8 | 40.2 | 27.8 | 37.2 | 42.8 | 47.6 | 34.2 | 47.6 | 39.6 | 35.2 | 788.4
| 10 Вострое-Заболотье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Копылово ао RS | 28 | 26.1 | 23.8 | 21.3 | 22.1 | 23.6 | 22.5 | 22 | 32 | 26.6 | 28.1 | 33.2 | 33.4 | 27.5 | 32.1 | 32.1 | 29.5 | 30.1 | 34 | 33.4 | 33.1 | 28.2 | 33.9 | 32.7 | 689.3
| 10 Вострое-Копылово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Стрелка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вострое-Стрелка ап RS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 73.2
| Сумма | 188.746 | 180.788 | 183.546 | 171.896 | 171.788 | 182.346 | 179.896 | 183.788 | 333.246 | 386.096 | 334.328 | 405.926 | 269.646 | 411.814 | 416.768 | 387.91 | 378.802 | 328.638 | 265.588 | 276.138 | 253.596 | 264.188 | 256.996 | 244.188 | 6656.662
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вострое
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вострое |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч