## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Городишна | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 19644.3432 | 19645.7932 | 10 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0
10 Городищна Т 1 ап RS | 2225.6189 | 2225.6189 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 3634.5675 | 3637.5245 | 3000 | 8871 | 8871 | 0 | 0
10 Городищна-Больница ао RS | 3442.2028 | 3443.7899 | 1000 | 1587.1 | 1587.1 | 0 | 0
10 Городищна-Васильево ао RS | 975.5132 | 975.8773 | 1000 | 364.1 | 364.1 | 0 | 0
10 Городищна-Жар ао RS | 2159.7795 | 2161.338 | 1000 | 1558.5 | 1558.5 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ао RS | 2483.0391 | 2484.2606 | 1000 | 1221.5 | 1221.5 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ап RS | 103.2436 | 103.2436 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 1715.3403 | 1715.8497 | 1000 | 509.4 | 509.4 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ап RS | 0.044 | 0.044 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 894.3253 | 894.8588 | 1000 | 533.5 | 533.5 | 0 | 0
10 Городищна-Школа ао RS | 3380.6811 | 3382.3356 | 1000 | 1654.5 | 1654.5 | 0 | 0
10 Городищна-Юшково ао RS | 2644.2813 | 2645.7178 | 1000 | 1436.5 | 1436.5 | 0 | 0
|  |  |  | 17750.6 | 17750.6 | 0