## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Городишна | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 0.608 | 0.608 | 0.616 | 0.612 | 0.616 | 0.612 | 0.608 | 0.6 | 0.588 | 0.592 | 0.592 | 0.604 | 0.612 | 0.596 | 0.6 | 0.596 | 0.604 | 0.604 | 0.596 | 0.608 | 0.6 | 0.612 | 0.608 | 0.608 | 14.5
| 10 Городищна Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна Т 2 ап RS | 225.3 | 221.7 | 217.2 | 207.3 | 232.5 | 251.4 | 350.7 | 429.3 | 509.7 | 491.4 | 462 | 453.6 | 346.8 | 487.2 | 490.8 | 424.8 | 420.6 | 405.9 | 406.2 | 408 | 412.5 | 355.5 | 361.5 | 299.1 | 8871
| 10 Городищна-Больница ао RS | 37.3 | 35.2 | 34.9 | 35.5 | 37.2 | 39.6 | 62.3 | 97.3 | 92.4 | 96.4 | 95.7 | 86.3 | 80.7 | 73.4 | 76.1 | 66.8 | 68.9 | 72.7 | 70.8 | 71.1 | 77.1 | 67.1 | 60.5 | 51.8 | 1587.1
| 10 Городищна-Васильево ао RS | 10 | 9.4 | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 18.6 | 20.3 | 21.7 | 21.5 | 19.7 | 17.5 | 21.3 | 20 | 17.6 | 14.1 | 13.2 | 15.9 | 14.5 | 15.2 | 15.3 | 17.7 | 13.9 | 364.1
| 10 Городищна-Жар ао RS | 30.1 | 29.6 | 29.2 | 29.2 | 33.2 | 36.4 | 43.6 | 66.5 | 120.2 | 98.7 | 90.1 | 94.7 | 46 | 118.1 | 122.7 | 103.4 | 91.9 | 66.6 | 61.7 | 55.2 | 54.6 | 40.3 | 55.2 | 41.3 | 1558.5
| 10 Городищна-Макарино ао RS | 41 | 39.6 | 40 | 39.4 | 39.8 | 48.3 | 59.4 | 63 | 52.5 | 51.9 | 49.5 | 48.9 | 51.4 | 54.9 | 46.2 | 49.6 | 55.8 | 57.8 | 57.8 | 61.8 | 56.8 | 57 | 51.1 | 48 | 1221.5
| 10 Городищна-Макарино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Низовки ао RS | 16.4 | 15.5 | 16.3 | 15.6 | 20 | 24.7 | 20.7 | 21.9 | 21.6 | 22.2 | 23 | 23.1 | 21.3 | 21.8 | 22.5 | 21 | 21.4 | 24.8 | 22.8 | 24.8 | 26 | 24 | 20.5 | 17.5 | 509.4
| 10 Городищна-Низовки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Опалихи ао RS | 13.8 | 11.9 | 11.5 | 11.4 | 12.6 | 13.9 | 19.6 | 22.2 | 28 | 32.2 | 26.5 | 27.8 | 21.9 | 37 | 33 | 31 | 32.1 | 31.5 | 20.3 | 21.1 | 20.4 | 20.9 | 18.5 | 14.4 | 533.5
| 10 Городищна-Школа ао RS | 42.7 | 37.2 | 36 | 37.3 | 36.3 | 38 | 55.8 | 61.4 | 96.5 | 101.4 | 89.3 | 86.1 | 62.7 | 95.7 | 106.6 | 78.2 | 75.2 | 65.5 | 79.5 | 78.9 | 77.9 | 79.7 | 71.1 | 65.5 | 1654.5
| 10 Городищна-Юшково ао RS | 34.1 | 43.4 | 41.2 | 30.7 | 44.6 | 40.8 | 77.6 | 77.7 | 77.2 | 66.2 | 65.7 | 66.3 | 45.8 | 64 | 62.8 | 56.9 | 60.8 | 73.9 | 76.9 | 80.6 | 84.2 | 51.3 | 67 | 46.8 | 1436.5
| Сумма | 451.308 | 444.108 | 435.216 | 415.112 | 465.716 | 503.512 | 701.908 | 858.5 | 1018.988 | 982.692 | 923.892 | 907.104 | 694.712 | 973.996 | 981.3 | 849.896 | 841.404 | 812.504 | 812.496 | 816.608 | 825.3 | 711.712 | 723.708 | 598.908 | 17750.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Городишна
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Городишна |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч