## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Городишна | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна Т 2 ап RS | 294.3 | 301.5 | 316.2 | 293.1 | 322.8 | 290.4 | 324.9 | 367.5 | 480.9 | 467.7 | 449.4 | 455.1 | 326.7 | 498 | 506.4 | 431.4 | 445.8 | 364.8 | 333.9 | 347.1 | 330.9 | 282 | 330.6 | 304.8 | 8866.2
| 10 Городищна-Больница ао RS | 46.6 | 45.4 | 47.2 | 46.9 | 47.8 | 45.8 | 52.7 | 49.8 | 49.7 | 51.7 | 59.9 | 59 | 59.6 | 57.8 | 57.5 | 51.8 | 52.1 | 51.3 | 46.8 | 49.3 | 50.8 | 52.4 | 45.8 | 46.2 | 1223.9
| 10 Городищна-Васильево ао RS | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 11.6 | 16.5 | 18.2 | 23 | 23.9 | 18.6 | 19.8 | 21.3 | 20.4 | 18.8 | 15.3 | 11.8 | 12.3 | 13 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 366.1
| 10 Городищна-Жар ао RS | 53.2 | 52.5 | 54.5 | 54.4 | 54.9 | 54 | 51.8 | 99.9 | 163.9 | 136.2 | 130 | 134.3 | 62.2 | 172.8 | 185.6 | 152.5 | 143.2 | 85.3 | 73.2 | 71.8 | 65.6 | 50.7 | 77.2 | 62.5 | 2242.2
| 10 Городищна-Макарино ао RS | 28.1 | 27.4 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28 | 31.3 | 34.9 | 29.6 | 31.2 | 27 | 28.8 | 33.5 | 26.2 | 24.5 | 27.4 | 29.1 | 25.1 | 30.8 | 35.4 | 31.3 | 27.8 | 25.9 | 27 | 696.4
| 10 Городищна-Макарино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Низовки ао RS | 14.6 | 13.9 | 15.3 | 14.8 | 18.7 | 20.6 | 14 | 13.2 | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 13.9 | 15 | 13.1 | 14 | 14 | 14.4 | 16.7 | 13.6 | 14 | 13.3 | 14.2 | 13.4 | 13.5 | 345.3
| 10 Городищна-Низовки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Опалихи ао RS | 21.3 | 20.8 | 21.6 | 21.4 | 21.1 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 30.4 | 43.6 | 32.2 | 35.5 | 24 | 43.6 | 33.3 | 37.1 | 38.2 | 34.3 | 20.5 | 20.6 | 19.9 | 20.5 | 20.3 | 19.9 | 641.1
| 10 Городищна-Школа ао RS | 59.1 | 57.7 | 59.4 | 59.7 | 60.8 | 58.7 | 57.5 | 59.5 | 96.5 | 101 | 87.1 | 89.7 | 63.3 | 92.2 | 97.1 | 66.1 | 82.5 | 58.3 | 61.6 | 61.6 | 56.8 | 59.6 | 57.8 | 58.4 | 1662
| 10 Городищна-Юшково ао RS | 59.4 | 71.5 | 76.8 | 54.8 | 78 | 50.5 | 85.7 | 73.6 | 81.5 | 69.8 | 77.5 | 75.8 | 48.7 | 71.2 | 74.9 | 64.5 | 71.6 | 81.8 | 74.8 | 81.5 | 81.3 | 45 | 78.1 | 65 | 1693.3
| Сумма | 588.6 | 602.9 | 632.2 | 586.1 | 645.1 | 580.6 | 649.8 | 735.1 | 962.6 | 936.6 | 899.8 | 910.7 | 652.8 | 996.2 | 1013.7 | 863.6 | 892.2 | 729.4 | 667.5 | 694.3 | 661.7 | 564.3 | 661.2 | 609.5 | 17736.5
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Городишна
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Городишна |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч