## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Игмас | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Игмас ТСН ао RS | 64555.101 | 64576.517 | 1 | 21.416 | 21.415 | 0.001 | 0
10 Игмас Т 1 ап RS | 106.7385 | 106.7385 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Игмас Т 2 ап RS | 1222.1296 | 1223.7465 | 3000 | 4850.7 | 4850.7 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 6517.9369 | 6519.4864 | 1000 | 1549.5 | 1549.5 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 276.8467 | 276.8467 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | 485.0498 | 486.2158 | 1000 | 1166 | 1166 | 0 | 0
10 Игмас-Леваш ао RS | 466.5266 | 467.1113 | 1000 | 584.7 | 584.7 | 0 | 0
10 Игмас-Н.Склад ао RS | 12.9494 | 12.9634 | 1000 | 14 | 14 | 0 | 0
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 1602.9011 | 1604.4386 | 1000 | 1537.5 | 1537.5 | 0 | 0
|  |  |  | 9723.816 | 9723.815 | 0.001