## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игмас | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Игмас ТСН ао RS | 2.578 | 2.642 | 0.796 | 0.582 | 0.582 | 0.579 | 0.589 | 0.729 | 0.649 | 0.552 | 0.552 | 0.559 | 0.582 | 0.552 | 0.562 | 0.553 | 0.569 | 0.571 | 0.558 | 0.653 | 0.826 | 0.905 | 0.908 | 2.787 | 21.415
| 10 Игмас Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Игмас Т 2 ап RS | 136.5 | 128.7 | 125.7 | 113.7 | 117 | 133.2 | 151.8 | 210 | 261.9 | 283.8 | 267.9 | 295.5 | 189.9 | 278.4 | 240.6 | 258.3 | 261 | 198.9 | 215.7 | 226.5 | 217.2 | 192 | 174.9 | 171.6 | 4850.7
| 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 43.4 | 41.3 | 41.5 | 46.1 | 47.4 | 52.6 | 59.8 | 60 | 73.5 | 79.5 | 86.8 | 83 | 60.1 | 68.5 | 75.6 | 74.3 | 73.6 | 72.6 | 78.9 | 72.2 | 73.5 | 68 | 65.1 | 52.2 | 1549.5
| 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Игмас-Коченьга ао RS | 34.7 | 32.4 | 30.3 | 13.1 | 14.7 | 16 | 17 | 57.5 | 84.6 | 74.7 | 64.2 | 78.4 | 34.4 | 97.7 | 73.6 | 77.8 | 72.3 | 33.2 | 50.8 | 51.1 | 51.5 | 37.6 | 26.9 | 41.5 | 1166
| 10 Игмас-Леваш ао RS | 14.7 | 14.3 | 13.3 | 14.2 | 13.6 | 14.5 | 17 | 17.4 | 19.8 | 44.6 | 38.4 | 55.9 | 23.6 | 43 | 24 | 36.9 | 46.5 | 26.1 | 16.1 | 23.9 | 19.3 | 14.4 | 14.9 | 18.3 | 584.7
| 10 Игмас-Н.Склад ао RS | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14
| 10 Игмас-Сельсовет ао RS | 43.4 | 39.9 | 40 | 39.8 | 40.6 | 49.5 | 57.3 | 74.6 | 83.4 | 84.7 | 78.1 | 77.8 | 71.1 | 68.9 | 66.8 | 68.8 | 68.4 | 66.4 | 69.4 | 78.8 | 72.3 | 71.2 | 67.4 | 58.9 | 1537.5
| Сумма | 275.878 | 259.742 | 252.196 | 228.082 | 234.582 | 266.979 | 304.089 | 420.829 | 524.349 | 568.452 | 536.552 | 591.659 | 380.282 | 557.652 | 481.762 | 517.153 | 522.969 | 398.371 | 431.958 | 453.753 | 435.226 | 384.705 | 350.708 | 345.887 | 9723.815
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игмас
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игмас |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч