## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) |  |  | 60
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) |  |  | 60
10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 9.0788 | 9.079 | 30000 | 6 | 6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 204.3087 | 204.3789 | 30000 | 2106 | 2106 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 1.4749 | 1.4889 | 30000 | 420 | 420 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 237.8267 | 237.9126 | 30000 | 2577 | 2577 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 57.2819 | 57.3197 | 4000 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 73.7527 | 73.7962 | 4000 | 174 | 174 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 448.576 | 448.576 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 80.9571 | 80.9886 | 6000 | 189 | 189 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 566.8175 | 567.0105 | 6000 | 1158 | 1158.6 | -0.6 | -0.05
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 117.7809 | 117.9301 | 6000 | 895.2 | 895.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 0.1812 | 0.1812 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 0.4282 | 0.4282 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 344.8213 | 345.0173 | 6000 | 1176 | 1176.6 | -0.6 | -0.05
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0.2522 | 0.2522 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 0.6902 | 0.6902 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 95.8597 | 95.9222 | 4000 | 250 | 250 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0.5258 | 0.5258 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0.3018 | 0.3018 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 239.9583 | 240.2204 | 8000 | 2096.8 | 2097.6 | -0.8 | -0.04
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 16.2661 | 16.2665 | 8000 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 125.9975 | 126.1129 | 8000 | 923.2 | 924 | -0.8 | -0.09
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 31.8294 | 31.8301 | 8000 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 619.3814 | 619.3814 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 901.0035 | 905.0323 | 66000 | 265900.8 | 265894.2 | 6.6 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.5967 | 0.5968 | 66000 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 786.3349 | 786.6116 | 66000 | 18262.2 | 18262.2 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.1818 | 0.1822 | 66000 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 389.9167 | 390.1919 | 66000 | 18163.2 | 18163.2 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 711.9002 | 715.6645 | 66000 | 248443.8 | 248437.2 | 6.6 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 804.2854 | 804.2854 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 289.2522 | 289.2522 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 1339.2439 | 1343.5368 | 66000 | 283331.4 | 283324.8 | 6.6 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 9.2046 | 9.2046 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 1.6273 | 1.6273 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 9.0554 | 9.0555 | 42000 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 403.8971 | 404.2398 | 42000 | 14393.4 | 14393.4 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.3069 | 0.3069 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 348.8203 | 349.1865 | 42000 | 15380.4 | 15384.6 | -4.2 | -0.03
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0.0798 | 0.0818 | 21000 | 42 | 42 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 1417.1856 | 1417.8758 | 21000 | 14494.2 | 14494.2 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0.2485 | 0.2485 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 674.2149 | 674.9463 | 21000 | 15359.4 | 15357.3 | 2.1 | 0.01
|  |  |  | 905939.2 | 905924.3 | 14.9