## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 7.56 | 7.56 | 7.848 | 7.248 | 7.176 | 7.2 | 7.224 | 4.8 | 5.472 | 6.048 | 5.856 | 5.808 | 5.904 | 5.664 | 5.736 | 5.568 | 6.504 | 7.2 | 6.096 | 5.4 | 6.432 | 5.256 | 5.088 | 5.784 | 150.432
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 2.664 | 2.664 | 2.688 | 2.664 | 2.688 | 2.688 | 2.712 | 2.712 | 2.688 | 2.712 | 2.664 | 2.664 | 2.736 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.736 | 2.76 | 2.712 | 2.784 | 2.736 | 2.664 | 2.688 | 2.736 | 64.896
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 1920 | 1923 | 1920 | 1923 | 2370 | 3174 | 3174 | 3171 | 3171 | 3174 | 3171 | 2448 | 87 | 114 | 114 | 120 | 123 | 123 | 111 | 57 | 57 | 54 | 60 | 63 | 32622
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 684 | 735 | 579 | 564 | 636 | 870 | 942 | 873 | 885 | 804 | 828 | 819 | 9237
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 1167 | 1149 | 1083 | 1053 | 1086 | 1191 | 1200 | 1164 | 1260 | 1377 | 1434 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14421
| 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 8.4 | 8 | 8.4 | 8 | 7.6 | 7.6 | 8 | 5.2 | 6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.8 | 8 | 6.8 | 6 | 6.8 | 6 | 5.6 | 6.4 | 164.4
| 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 78.8
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 6.6 | 6 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 149.4
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 822.6 | 837 | 903 | 930.6 | 942 | 901.2 | 897 | 936 | 868.8 | 733.8 | 654.6 | 745.8 | 775.8 | 813.6 | 687 | 653.4 | 735 | 944.4 | 1021.2 | 997.8 | 1016.4 | 930 | 947.4 | 943.8 | 20638.2
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 31.8 | 26.4 | 27 | 28.2 | 29.4 | 29.4 | 39 | 49.2 | 82.8 | 75.6 | 60.6 | 90 | 54.6 | 70.8 | 97.8 | 78.6 | 91.2 | 64.8 | 63.6 | 62.4 | 70.8 | 66 | 58.2 | 48 | 1396.2
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 131.6
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 1904.8 | 1904.8 | 1904.8 | 1904.8 | 2352.8 | 3156 | 3155.2 | 3155.2 | 3154.4 | 3157.6 | 3155.2 | 2428.8 | 73.6 | 101.6 | 103.2 | 108 | 108.8 | 108.8 | 98.4 | 44 | 42.4 | 43.2 | 48.8 | 48.8 | 32264
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 1953.6 | 1950.4 | 1952.8 | 1950.4 | 1991.2 | 2055.2 | 2052 | 2043.2 | 2040 | 2028 | 2021.6 | 1887.2 | 27.2 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 6.4 | 52 | 49.6 | 49.6 | 51.2 | 65.6 | 24233.6
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 22829.4 | 24915 | 24994.2 | 25938 | 26512.2 | 25060.2 | 23238.6 | 20915.4 | 18895.8 | 18150 | 18414 | 15272.4 | 21344.4 | 18928.8 | 13497 | 19753.8 | 19503 | 22288.2 | 23152.8 | 21872.4 | 21311.4 | 21060.6 | 23086.8 | 25449.6 | 516384
| 110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 2719.2 | 2686.2 | 2653.2 | 2626.8 | 3095.4 | 3966.6 | 4177.8 | 4375.8 | 4540.8 | 4573.8 | 4131.6 | 2475 | 99 | 125.4 | 132 | 132 | 138.6 | 2145 | 2237.4 | 2244 | 2065.8 | 1240.8 | 1161.6 | 1023 | 54766.8
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 930.6 | 864.6 | 759 | 0 | 39.6 | 132 | 3557.4
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 1749 | 1669.8 | 1584 | 1524.6 | 1584 | 1709.4 | 1894.2 | 1953.6 | 2204.4 | 2336.4 | 2811.6 | 3570.6 | 1333.2 | 1504.8 | 1570.8 | 1570.8 | 1504.8 | 46.2 | 6.6 | 0 | 13.2 | 92.4 | 39.6 | 6.6 | 32280.6
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 24565.2 | 26578.2 | 26565 | 27462.6 | 28076.4 | 26763 | 25126.2 | 22855.8 | 21100.2 | 20473.2 | 21212.4 | 18823.2 | 22677.6 | 20420.4 | 15054.6 | 21318 | 21001.2 | 21496.2 | 22222.2 | 21001.2 | 20572.2 | 21133.2 | 23086.8 | 25317.6 | 544902.6
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 20097 | 22222.2 | 22327.8 | 23311.2 | 23403.6 | 21093.6 | 19054.2 | 16533 | 14355 | 13569.6 | 14275.8 | 12790.8 | 21238.8 | 18796.8 | 13365 | 19608.6 | 19364.4 | 20136.6 | 20908.8 | 19628.4 | 19239 | 19813.2 | 21912 | 24420 | 461465.4
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 785.4 | 739.2 | 718.2 | 684.6 | 705.6 | 764.4 | 978.6 | 1180.2 | 1344 | 1373.4 | 936.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.8 | 2116.8 | 2175.6 | 2003.4 | 1167.6 | 1092 | 949.2 | 21726.6
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 558.6 | 504 | 478.8 | 453.6 | 470.4 | 499.8 | 676.2 | 764.4 | 924 | 936.6 | 1348.2 | 2305.8 | 2011.8 | 2226 | 2137.8 | 2125.2 | 2125.2 | 75.6 | 0 | 0 | 142.8 | 882 | 823.2 | 684.6 | 23154.6
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 779.1 | 739.2 | 714 | 680.4 | 705.6 | 762.3 | 974.4 | 1176 | 1339.8 | 1369.2 | 932.4 | 0 | 0 | 4.2 | 123.9 | 0 | 0 | 2007.6 | 2108.4 | 2169.3 | 1997.1 | 1165.5 | 1085.7 | 947.1 | 21781.2
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 558.6 | 504 | 480.9 | 453.6 | 472.5 | 497.7 | 676.2 | 766.5 | 921.9 | 936.6 | 1352.4 | 2303.7 | 2013.9 | 2226 | 2139.9 | 2125.2 | 2129.4 | 77.7 | 2.1 | 0 | 142.8 | 879.9 | 825.3 | 686.7 | 23173.5
| Сумма | 82475.324 | 88381.024 | 88340.436 | 90958.712 | 93829.764 | 91656.088 | 87346.536 | 81066.812 | 76232.66 | 74295.16 | 75942.72 | 66445.572 | 72451.34 | 66097.776 | 49681.148 | 68188.68 | 67493.24 | 73259.86 | 75968.908 | 72070.284 | 70399.468 | 69411.72 | 75174.776 | 81635.32 | 1838803.328
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нюксеница НПС
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нюксеница НПС |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч