## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | [24 empty] | 0
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 138 | 138 | 129 | 114 | 171 | 159 | 174 | 177 | 147 | 159 | 189 | 102 | 30 | 30 | 30 | 24 | 33 | 30 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 15 | 2106
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 21 | 18 | 21 | 27 | 57 | 42 | 15 | 30 | 42 | 57 | 24 | 420
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 162 | 141 | 126 | 129 | 132 | 120 | 117 | 135 | 150 | 177 | 144 | 204 | 57 | 84 | 102 | 99 | 87 | 57 | 69 | 81 | 54 | 63 | 45 | 42 | 2577
| 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6 | 6.4 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6 | 6 | 6.4 | 5.6 | 6 | 6 | 151.2
| 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 8 | 7.6 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 174
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 189
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 53.4 | 54.6 | 40.8 | 46.2 | 48.6 | 40.2 | 43.2 | 43.2 | 33.6 | 66 | 33.6 | 61.8 | 46.2 | 60.6 | 46.2 | 63 | 39 | 51 | 63.6 | 61.2 | 39.6 | 46.8 | 42.6 | 33.6 | 1158.6
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 49.2 | 22.8 | 35.4 | 33 | 21.6 | 40.2 | 26.4 | 31.2 | 36.6 | 17.4 | 43.2 | 34.2 | 48 | 30.6 | 42 | 36.6 | 65.4 | 61.2 | 35.4 | 19.2 | 36.6 | 48 | 58.8 | 22.2 | 895.2
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 35.4 | 33.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.2 | 41.4 | 70.2 | 62.4 | 43.2 | 79.8 | 37.2 | 56.4 | 83.4 | 58.8 | 78 | 45.6 | 46.8 | 49.2 | 48 | 48 | 43.2 | 42.6 | 1176.6
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 250
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 139.2 | 136.8 | 128 | 117.6 | 176 | 177.6 | 176.8 | 182.4 | 157.6 | 166.4 | 196.8 | 103.2 | 22.4 | 24.8 | 24 | 20 | 24.8 | 24 | 24 | 17.6 | 16 | 17.6 | 12 | 12 | 2097.6
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 80.8 | 81.6 | 77.6 | 71.2 | 87.2 | 68 | 69.6 | 68.8 | 61.6 | 63.2 | 86.4 | 78.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8 | 6.4 | 6.4 | 0.8 | 0.8 | 924
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5.6
| 110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 11470.8 | 12896.4 | 12394.8 | 12526.8 | 14473.8 | 13860 | 13299 | 12500.4 | 11134.2 | 9939.6 | 10355.4 | 9193.8 | 12117.6 | 11015.4 | 6243.6 | 10982.4 | 11391.6 | 10124.4 | 10573.2 | 9688.8 | 9814.2 | 8659.2 | 9860.4 | 11378.4 | 265894.2
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 825 | 825 | 825 | 752.4 | 864.6 | 897.6 | 950.4 | 1102.2 | 1320 | 1359.6 | 1095.6 | 198 | 46.2 | 46.2 | 52.8 | 39.6 | 46.2 | 1254 | 1267.2 | 1313.4 | 1155 | 673.2 | 679.8 | 673.2 | 18262.2
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 26.4
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 554.4 | 528 | 508.2 | 488.4 | 521.4 | 488.4 | 534.6 | 574.2 | 666.6 | 712.8 | 910.8 | 1854.6 | 1267.2 | 1663.2 | 1663.2 | 1557.6 | 1623.6 | 165 | 125.4 | 158.4 | 158.4 | 488.4 | 481.8 | 468.6 | 18163.2
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 10936.2 | 12401.4 | 11899.8 | 12064.8 | 13978.8 | 13404.6 | 12784.2 | 11939.4 | 10480.8 | 9240 | 9457.8 | 7345.8 | 10857 | 9365.4 | 4600.2 | 9431.4 | 9781.2 | 10032 | 10527 | 9622.8 | 9721.8 | 8203.8 | 9418.2 | 10942.8 | 248437.2
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 12262.8 | 13688.4 | 13186.8 | 13252.8 | 15298.8 | 14718 | 14216.4 | 13576.2 | 12434.4 | 11272.8 | 11431.2 | 9352.2 | 12117.6 | 11022 | 6250.2 | 10982.4 | 11391.6 | 11345.4 | 11800.8 | 10969.2 | 10942.8 | 9292.8 | 10507.2 | 12012 | 283324.8
| 35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 625.8 | 625.8 | 642.6 | 588 | 613.2 | 583.8 | 621.6 | 747.6 | 974.4 | 995.4 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.4 | 1192.8 | 1243.2 | 1087.8 | 638.4 | 651 | 642.6 | 14393.4
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 428.4 | 390.6 | 399 | 378 | 390.6 | 386.4 | 415.8 | 449.4 | 512.4 | 533.4 | 743.4 | 1587.6 | 1226.4 | 1575 | 1558.2 | 1470 | 1541.4 | 58.8 | 0 | 0 | 71.4 | 428.4 | 424.2 | 415.8 | 15384.6
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 4.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 627.9 | 625.8 | 644.7 | 588 | 615.3 | 581.7 | 621.6 | 751.8 | 976.5 | 995.4 | 735 | 0 | 0 | 2.1 | 79.8 | 0 | 0 | 1184.4 | 1194.9 | 1245.3 | 1089.9 | 636.3 | 655.2 | 642.6 | 14494.2
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 424.2 | 388.5 | 399 | 378 | 386.4 | 386.4 | 415.8 | 443.1 | 512.4 | 529.2 | 743.4 | 1589.7 | 1224.3 | 1572.9 | 1560.3 | 1472.1 | 1537.2 | 63 | 0 | 0 | 69.3 | 428.4 | 422.1 | 411.6 | 15357.3
| Сумма | 38847.7 | 43010.1 | 41507.3 | 41595.2 | 47850.5 | 45988.7 | 44532.4 | 42794.3 | 39701.9 | 36321 | 36977.7 | 31816.7 | 39184.3 | 36601.8 | 22415.9 | 36289.9 | 37705 | 35800.1 | 37037.1 | 34548.7 | 34400.6 | 29773.1 | 33412.5 | 37811.8 | 905924.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нюксеница НПС
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нюксеница НПС |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч