## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 136863.594 | 136867.262 | 1 | 3.668 | 3.668 | 0 | 0
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 177454.322 | 177454.39 | 1 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 9632.534 | 9645.822 |  |  | 13.288
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 57843.824 | 57885.86 |  |  | 42.036
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 9937.1436 | 9948.8348 | 30 | 350.736 | 350.736 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0.1376 | 0.1376 | 30 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница Резерв ао | 737.802 | 737.802 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 5325.7726 | 5327.7333 | 6000 | 11764.2 | 11763.6 | 0.6 | 0.01
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 4050.9935 | 4054.0719 | 6000 | 18470.4 | 18469.8 | 0.6 | 0
10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 5378.6792 | 5384.6582 | 2000 | 11958 | 11958 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 913.7899 | 914.2026 | 3000 | 1238.1 | 1238.4 | -0.3 | -0.02
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS |  |  | 3000
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 5241.942 | 5243.621 | 3000 | 5037 | 5037 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 5247.0576 | 5248.7365 | 3000 | 5036.7 | 5036.7 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS |  |  | 3000
10 Нюксеница-Газ 1 ао | 1527.349 | 1527.349 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 1527.3451 | 1527.3451 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS |  |  | 3000
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 4159.0221 | 4159.1443 | 3000 | 366.6 | 366.6 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS |  |  | 3000
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 924.0907 | 924.494 | 2000 | 806.6 | 806.4 | 0.2 | 0.02
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 2600.5367 | 2600.6933 | 1500 | 234.9 | 234.9 | 0 | 0
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 1840.7195 | 1841.7815 | 2000 | 2124 | 2123.8 | 0.2 | 0.01
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 12734.9996 | 12736.2793 | 2000 | 2559.4 | 2559.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 3565.9163 | 3568.0729 | 1000 | 2156.6 | 2156.6 | 0 | 0
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 3537.732 | 3539.9586 | 1500 | 3339.9 | 3340.05 | -0.15 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 190.0502 | 190.0502 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 22.3413 | 22.3413 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 1331.5286 | 1331.5286 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 105.1147 | 105.1147 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 65446.872 | 65501.046 | 1.15